| 季 刊 总第42期 2008年07月出版 《CMD认证通讯》编辑部 地址：北京北三环中路2号 邮编：100011 审核管理部：010-62379330 市场服务部：010-62358380 技术质量部：010-62368716 综合部： 010-62013856 传 真： 010-62013872 网 址： http://www.cmdc.com.cn | 目 录 企业贯标认证经验交流 小企业风险管理的几点粗浅认识 文化立企 标准实施与研讨 学习贯彻YY/T0316-2008/ISO14971:2007风险管理 标准 确保医疗器械风险控制在可接受水平 加强人力资源管理 重视企业内部培训 深入开展风险管理活动 确保医疗器械安全有效 法规要求 国家2季度发布的与医疗器械相关的政策法规目录 关于执行 GB 9706.1-2007《医用电气设备 第一部 分：安全通用要求》有关事项的通知 CMD动态 CMD积极参加抗震救灾工作 关于学习贯彻新版风险管理标准的函 CMD开始受理医疗器械CE认证 CMD培训信息 医疗器械延伸服务项目简介 CMD拟开展对医疗组织的质量管理体系认证 2008年SAC/TC221风险管理工作组第一次工作会 议纪要 认证公告 | ( 2 ) ( 8 ) ( 11 ) ( 19 ) ( 23 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 29 ) ( 29 ）( 31 ）( 32 ） ( 33 ）( 34 ） ( 34 ) |
| --- | --- | --- |

企业贯标认证经验交流

小企业风险管理的几点粗浅认识

杭州富阳医用缝合针线厂   陈锡阗

编者按：本文站在经营者投资的角度，强调企业主体在风险管理中的责任，不仅把风险管理作为法规的要求，更作为组织自身提高市场竞争力的需求，同时以实实在在的数据指出了风险管理的一些措施和收益。将风险管理与经营管理融为一体，既让我们感悟到了作者在风险管理认识上的远见，也让我们领略到了作者在经营管理上的智慧。读来启示良多，特向读者推荐！

随着社会的不断进步以及经济全球化程度的不断提高，人们的风险意识越来越强，企业面临风险管理的挑战也越来越大。新形势下任何向社会提供产品或服务的组织尽快提高风险管理水平不仅是法规的要求，而且已成为组织自身提高市场竞争力的需求。

医疗器械由于产品的特殊性其风险更是社会关注的焦点，全国现有医疗器械生产企业逾万家，多数企业虽不具备出口能力，但随着政府部门监管力度的加大，风险管理也已成为企业必须应对的重要课题。

我厂是专业制造医用缝合针线的小企业，在药监部门及CMD专家的指导帮助下，几年来在风险管理中作了一些探索，兹将本厂开展风险管理的粗浅认识试述于下：

一、首先要拓宽认识正确把握风险概念。近几年由于监管部门不断开办风险管理培训班，并且在产品准入环节中把风险管理作为必要条件，企业的风险意识和管理水平已有普遍提高。但分析下列数据可知目前药品、医疗器械产品市场的风险管理水平尚不容乐观：

《医疗器械通讯》173期P1：“05年1～11月全国查处医疗器械案件4.2万件，全国查处药品案件25.87万起……”。

《医疗器械通讯》198期P6：“2006年药品医疗器械违法案件33.2万起……”。

《医疗器械通讯》223期P2：“去年（2007）查处药品医械违法案件32万起……”。

上述数据显示在2005年至2007年三年中全国查处药械违法案件高达100万起——况且这是抽样发现的，说明目前上市药械产品的风险指数较高，此结论的逻辑是：法规与标准是保证产品安全性有效性的制造大纲，而被查处违法案件中涉及的产品是不符合法规和标准要求的，因此这些违规产品或非标产品的安全性和有效性是不可靠的——即产品是有潜在风险的。我们认为发生这种现象的原因之一是企业对风险概念认识狭隘或者说风险概念尚未在产品制造者和使用者心中健康生根。

现举两例说明：

例1、YY0167-2005《非吸收性外科缝线》4.6规定：“……单根缝线的长度应不大于3.5m”，但目前市场上还常可看到单根缝线为5 m或8 m的产品，据悉去年南方某省有多家缝线制造企业因缝线长度超标而被查处。新标准已实施多年，为何还有这种情况发生？此中原因很多甚至包括使用者原因。一直来我国的蚕丝缝线常以线束和线团两种型式提供，其中灭菌线团常以5 m或8 m两种规格提供，因为使用习惯，按YY0167-2005制造的≤3.5m的线团目前还难以被接受），但风险意识薄弱是造成这种现象的主要原因，本厂质管部门通过分析认为单根缝线过长带来的风险主要有两点：一是缝线过长手术后余下的缝线就有可能会被用于第二个患者，二是单根缝线过长临床中被污染的机会就会增多，我们理解这种风险就是16号局令中“有关使用的危害”（注1）。而平时就上述分析在与同类厂或使用者沟通时却难以引起共鸣。

例2、YY0166-2002《带线缝合针》6.1规定：“缝合针的针线连接型式如图1（略）所示，……”，目前国内市场上该产品的针线连接方式有两种，第一种是将针尾压扁展开再将缝线包裹使针线相连接，第二种是用钻头（或激光束）在针尾同轴心方向打孔再将缝线埋入针孔内使针线相连接，我们理解标准中图示连接方式主要指第二种。本厂质管部门分析认为，第一种方式针线连接牢固度虽然比较可靠，但连接处可能存在的铁刺会割伤人体组织，降低“无损伤”效果（注2），这应属YY/T0316-2003《医疗器械-风险管理对医疗器械的应用》附录D.6.9条提示的“锐边或锐尖”风险。在考察市场时发现，国外同类产品几乎没有第一种连接方式（即使针体直径小于0.3mm的规格也不例外），而国内同类厂多数产品还是采用第一种连接方式。我们难以判断第一种连接方式是否符合标准要求（因针体直径小于0.3mm规格难以用机械方法钻孔），但就如何准确理解风险概念有两点还是值得讨论的：①YY0166-2002《带线缝合针》是由YY0166-1994《无菌医用无损伤缝合针》继承而来，如果第一种连接方式可能存在的铁刺风险在YY0166-1994时代是可接受的，但到了YY0166-2002时代由于社会进步人们的价值观升级，这个风险是否仍然可以接受呢？②第一种连接方式在内销中是可以接受，那么在外销中是否仍然能被接受——为什么发达国家制造商不采用成本较轻的第一种连接方式反而采用成本较高的第二种连接方式呢？

我们从实践中认识到，虽然16号局令在产品准入审批中规定了风险管理的强制要求、YY/T0316-2003《医疗器械——风险管理对医疗器械的应用》附录D也给出了医疗器械风险可能的68种提示，但鉴于我国医疗器械行业厂家多规模小工艺杂的现状，要

普遍提高我国医疗器械行业风险管理水平，调动生产企业自身的积极性、使其努力拓宽认识正确把握风险概念、进而采取措施降低风险是很重要的，因为很多风险依靠第二方或第三方的力量难以得到有效降低，以上两例较好地说明了这一点。

二、风险管理应重在提高风险分析水平。风险管理包括风险分析、风险评价和风险控制等过程，其中风险分析水平是提高风险管理水平的关键过程。假设某产品可能的风险得不到充分识别，那么风险评价、风险控制等就好比是无米之炊。本厂在实践中体会到做好下列三项工作有益于提高风险分析水平：

1、法规与标准是风险分析的有效工具。风险大小是一种客观存在，但从主观方面讲风险大小是相对的，即风险是否可以接受因时空不同而变化：同样一个风险，以前是可以接受的，但现在就可能不可接受了；或者说同样一个风险国外是可以接受的，但国内可能是不可接受的。在风险管理中我们意识到风险可分三类：

①产品开发阶段必须要解决的风险，例如：

——生物学危害：例产品灭菌和初始污染问题

——能量危害：例环氧乙烷残留量超标问题

……

②在不良事件监测过程中发现的风险；

③产品上市后在监管过程中被发现的风险；

上述第①类风险是企业间共遇的风险，各企业对这类风险都比较重视，许多小企业在产品开发阶段还聘请专家帮助采取措施，在与同类企业交流中可知这类风险目前已普遍得到充分识别和有效控制。第②类风险在小企业中发生的机率也较小，因为小企业研发能力不够，多数产品是仿制的成熟产品，所制产品机理较简单并且临床历史较长，所以这类产品发生不良事件的机率也比较小。据此分析我们认为小企业平时在做好①②两类风险管理的基础上，应侧重抓好第③类风险的管理，因为这类风险具有较明显的动态属性，由于认识上受到惯性思维的障碍，这类风险很容易被漏识。如以前医疗器械的概念可理解为医疗器械=产品，而现在的概念是医疗器械=产品+灭菌+包装，但在与某些小企业交流中，许多企业负责人至今还不知道GB/T19633-2005《最终灭菌医疗器械的包装》标准的存在，目前他们的认识还停留在 “医疗器械=产品”的狭隘概念上，我们可以肯定在这种狭隘概念支配下诞生的产品是冒着风险上市的。医疗器械在我国是一个新兴产业，相配套的法制建设也很年轻，许多法规与标准更新周期很短，例如蚕丝缝线是一个机理简单的成熟产品，在我国临床应用已有几十年，但该产品标准YY0167《非吸收性外科缝线》在近十年间已被修订三次——94版→98版→05版。法规与标准是产品制造大纲，如果产品制造者的认识跟不上法规与标准更新的步伐，则我们有理由认为其产品就难以免除潜在风险而做到坦然上市。我们认为用法规与标准的要求与产品进行经常比对分析，是发现某些产品潜在风险的有效方法。

2、产品留样观察是风险分析的有效途径。风险的动态属性不仅表现在因价值观变化而使风险大小发生相对变化，就从产品实物质量而言，有时还表现在因时间、温度、湿度等自然条件变化而使产品风险的绝对大小发生变化，实践表明某些风险的发生有一个时间过程，如果谁认为出厂检验合格产品就安全有效则说明其风险概念也是狭隘的，下举两例说明这一点：

例1、带PGA可吸收线缝合针产品是针线连成一体的医疗器械，产品风险主要来自缝线部件，该产品的缝线成份是聚乙醇酸，化学式为（C2H2O2）n，英文名为Polyglycolic Acid，俗名为PGA。现国内约有10余家企业所用PGA缝线来自于韩国三养公司（SAMYANG  CORPORATION），三养公司专家给本厂的技术指导是该产品宜采用EO灭菌，但因EO灭菌工艺难度较大，目前有的企业采用钴60辐照灭菌。本厂质管部门对钴60灭菌参数进行了多次确认，并咨询了辐照中心专家，初步结论是：缝线类产品辐照剂量要达到20KGY以上灭菌才能可靠，但是按此剂量灭菌，可吸收线由于吸收能量会导致抗张强度降低而不符要求——因可吸收线是一种化学键不够稳定容易发生分解的物质。从PGA反应机理分析这种强度降低的反应有一个时间过程，在出厂检验中不一定马上显现，而医疗机构因可吸收线较难保存一般都现购现用，库存品一般都是几个月内的鲜品，故上述PGA因辐照灭菌引起的风险在实际使用中往往较难发生，但是我们并不能因此而漠视该风险的存在——因为YY1116-2002《可吸收性外科缝线》标准承诺效期是“应不少于三年，不多于五年”。其实有关企业也意识到这种风险的存在，据了解某企业为避免损伤可吸收线将灭菌辐照剂量降到12KGY左右，然而新的问题产生了：PGA抗张强度虽然得到维护，但灭菌结果可靠吗？我们认为即使无菌检测合格也不说明灭菌方法可靠，因灭菌是否可靠应以杀灭GB 18281.1-2000《医疗保健产品灭菌-生物指示剂》所规定菌落数为准（例RS-E6型辐射灭菌用生物指示剂，其芽孢含量为1.8×106cfu/片）。换言之，当可吸收线初始污染过大时，12KGY的辐照剂量就无把握将产品上有害微生物全部杀灭，上市产品就会带有风险。

例2、蚕丝缝线仍是目前国内用量最大的一种非吸收缝线，估计国内制造该产品的小企业该有二、三十家（其中有多家企业仅做蚕丝缝线一个产品），估计每家企业年产蚕丝缝线有几百万包。前几年本厂质管部门从市场收集到的样本中发现，有些厂家蚕丝缝线小包装所用纸材白净漂亮，但咨询国内某专制医疗器械包装的制造商后获悉，这种材料的阻菌性等指标是难符要求的，包装袋卖相虽好但材料价格不到杜邦透析纸的三分之一。在此撇开生产成本不说，需要指出的是当事人对风险的模糊认识：假设这种包装的产品在无菌检测中达到要求，并且该产品在使用时也未造成损害，但是这些理由不足以说明该包装的防护作用是可靠的，即不能据此否认该包装袋所存在的风险。因为与例1同理，如果该产品几个月内已被用完，或该产品贮存于洁净环境中……，则该产品由包装不符要求所引起的风险是难以发生的。换言之，由于包装防护性能不符要求导致产品无菌性能提前失效的风险只能在极限的破坏性试验中才能被证实。

上述两例可帮助我们拓宽对风险概念的认识：即使产品在出厂检验时各项指标符合要求，但由于风险的动态属性，谁也难以断言上市产品在有效期内都能万事大吉。本厂经过几年探索，认为此类风险管理比较有效的途径之一就是做好同批次、同环境产品的留样观察。对产品实施留样跟踪不仅能掌握风险管理主动权，而且还可为企业改进产品设计提供大量数据。

3、建立风险管理员制度是风险分析的物质保证。目前小企业风险管理水平普遍较低，原因之一是“事在无人为”，即因为人力资源不到位使风险得不到充分有效识别，更谈不上采取控制措施，我们从实践中体会到，要提高风险管理水平，企业自觉建立风险管理员制度是一项保证性措施。本厂设计的风险管理员模型是：①应熟悉相关法规标准，②应具有相关的专业知识，③应熟悉本企业产品结构性能，④应有5年（至少3年）制造医疗器械经验，⑤应稳定在本企业工作。医疗器械行业要求比较特殊，目前质检员、内审员等要求已成为法规要求，不久的将来对风险管理员的要也有可能成为法规要求。

三、要把风险管理看成一种投资行为。在与某些企业交流中感觉到风险管理在许多投资者心中往往是一种负担，工作比较被动。我们认为要从根本上提高风险管理水平，很重要一点是投资者必须改变观念，把风险管理看成是投资行为，增加企业风险管理成本，这样风险管理水平肯定会得到有效改观。风险管理作为一种投资，其回报也是可见的：首先风险管理水平得到提高，产品的信任度也会随之提高，产品信任度提高肯定会带来经济效益——眼下人们买产品讲求买一个放心；其次风险管理水平提高，产品对于法规和标准的符合性就会提高，在接受监管过程中“闯红灯”现象就会减少，企业的经济损失就会降低——例如本辖区共有10多家制造医疗器械的小企业，据悉2007年因违法案件带来的损失也是比较大的（注3）。

风险管理是有丰富内涵的课题，因国情不同、行业不同、企业规模不同……，说法也各不相同。以上系本厂自身工作的一些体会，实属管窥之见，但本厂有信心在监管部门和专家的监督帮助下，把风险管理做得更好。

本文附注：

注1：

《医疗器械注册管理办法》（16号局令）附件3第四条：安全风险报告按照YY0316《医疗器械风险分析》标准的要求编制。应当有能量危害、生物学危害、环境危害、有关使用的危害和由功能失效、维护不周及老化引起的危害等五个方面的分析以及相应的防范措施

注2：

YY0166-2002《带线缝合针》由YY0166-1994《无菌医用无损伤缝合针》继承而来，带线缝合针产品其针孔与针体同轴心、并将缝线埋入针孔内使针线事先连接、临床时直接使用（普通缝合针其针孔与针体垂直、临床时再穿线使用），因带线缝合针在针线连接处避免了普通孔缝针的凹凸不平，所以缝合比较顺畅，降低了因凹凸不平拉伤人体组织的风险，故带线缝合针又称为无损伤缝合针。

注3：

《富阳食品药品监管》2008年第1期P2“2007年……全年开展各种专项整治16次……罚没款8.1万元，没收假劣药品货值金额10万余元……”

文 化 立 企

——谈鱼跃的企业文化

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司人力资源部   臧嘉伟

编者按：作为产品制造企业，质量文化无疑居于核心和基础的地位，没有优秀的质量文化就不可能有优秀的企业文化，通过建设质量文化塑造企业文化是必由之路。文中介绍的海尔企业文化的第1-6点，作者概括、提炼的鱼跃企业文化的第2-4点，都直接印证了这一点。而将倡导主流文化和批判、抵制恶文化结合起来，则是本文一个精彩、深刻的创新。

企业文化是企业员工所共有的总的行为方式、共同的信仰和价值观，一种优秀的企业文化能够成为影响组织成员行为的有效的约束机制，从而协调组织成员共同为实现组织目标而努力工作。

以海尔为例，海尔的成功离不开其发展过程中逐步形成、建立的企业文化。海尔的企业文化集中反映在十三点，⑴有缺陷的产品就是废品，⑵东方亮了再亮西方，⑶严格管理不让步，⑷只有淡季的思想没有淡季的的市场，⑸用户的难题就是我们的课题，⑹下道工序就是用户，⑺企业就像斜坡上的球，⑻赛马不相马，⑼企业要长第三只眼，⑽先有市场，再建工厂，⑾出口创牌而不仅仅是创汇，⑿国际化就是本土化，⒀现金流比利润更重耍。这十三点是海尔各个相关系统发展的理论基础，企业文化贯穿了海尔的方方面面，它是一股无形的力量，将员工都捆到了一起为了共同的目标去奋斗。

鱼跃的文化是什么？鱼跃风风雨雨多少载，历经了两代人的艰辛，实现了几次跨越式的转变发展，并又一次次站在更高发展的起点。鱼跃的发展首先是艰苦奋斗的结果，在老书记吴连福同志的带领下，老厂十几位员工一边摸索一边前进，以前老书记出差经常是自己背着铝材、铜材乘着火车回丹阳，发货忙时老书记首先冲过去装卸货物。吴光明总经理以前亲自跑销售时，经常是一张火车站票站到成都、站到江西，火车上经常是一包方便面解决温饱，经常是随便打个地铺凑合睡觉，这样的例子比比皆是。也正是鱼跃两代人的艰辛努力才有鱼跃今天的辉煌，因此鱼跃的文化体现首先是艰苦奋斗。

在企业的发展、治理过程中，鱼跃的文化逐渐积累和沉淀，也形成了鱼跃的企业文化的框架。鱼跃文化的体现其二“以财务为中心、以市场为导向、以品质和研发为基础”。这解释了企业要用财务的数据来充分的说明各个模块的成果和不足，为各个系统的完善提出数据解释；企业围绕市场转，市场要为生产、研发、品质作出引导；而品质和研发是各项工作的基础，只有优良品质的产品才能得到市场认可，才能争取到更多的客户，只有研发出更多的新产品才能满足客户对产品的需求，才能使销售业绩攀升。

鱼跃文化的体现其三“国内创品牌、国外做品质”。这是鱼跃对于市场策略的解释，在与外商做生意时利润很薄甚至没有，但是公司坚持接单并力求做到最好，为的是接受国外医疗产品的新理念、得到更多的技术支持、降低成本、提高产品品质。也正是“国外做品质”，提高了产品质量、品味，降低了产品成本，为国内创造品牌打下了坚实基础，国内市场是稳定且庞大的客户群体，只有做足国内市场才能使鱼跃立于不败之地，事实证明，“中国驰名商标”、血压计和轮椅车的“中国名牌”、“江苏省著名商标”等使鱼跃的品牌之路站在了市场的前沿，推动了鱼跃持续健康稳定的发展。

鱼跃文化的体现其四“企业可爱、员工可信、产品可靠”。这揭示了员工、企业、产品三者之间密不可分、缺一不可的关系，公司追求优良品牌的产品和满意优质的服务来回报社会，使得市场爱企业、消费者爱企业，员工爱企业；我们的企业与员工同呼吸共命运，我们拥有一流的员工，他们值得信赖，他们在创造一流可靠的产品。企业要做到以人为本对员工足够的关怀，让员工对企业有浓厚的感情去爱企业，同时企业要多给员工发展机会、信赖员工的每一个创新，在这样的一种依附共存的情况下，才能生产出优良品质的产品。

鱼跃文化的体现其五为人才策略。“选人观——赛马中识别好马，在工作过程中选拔人才”、“用人观——给您一个没有天花板的舞台；不惟学历重能力，不惟资历重业绩”、“育人观——要做高档西服，要先从做鞋垫开始，然后做短裤、做衬衫、做长裤，最后才能做西服，直至做好西服”。人才策略集中体现了公司不断培养提拔优秀员工、为员工提供施展能力舞台、不讲究论资排辈、员工的培养厚积勃发的理论指导。在这种指引下公司的基层、中层干部脱颖而出，为公司的发展出力献计。公司的培训从基础性、专业性到综合性不断得提升，培养学习型人才，使人才的培养和公司的成长实行同步共赢。

鱼跃的文化还有许多细节之处。鱼跃的精神是“齐心协力、开拓创新”，鱼跃的作风是“追求快捷、务实求真”。所有的这些构成了鱼跃的整体文化框架，也为企业的发展打下了坚实的理论基础和思想导向。

但是在鱼跃的大发展过程中，恶文化不断冲击着主流文化。体现之一“不配合主义”，这经常出现在员工之间、部门之间，这与公司“齐心协力”的团队合作精神相违背，试想螺丝与螺帽就是拧不到一起又怎么能起到紧固的作用？体现之二“官僚享乐主义”，在物质文明极其丰盛的情况下，部分员工开始有了享乐思想、拜金思想、官僚思想，这与鱼跃“艰苦奋斗”的精神相违背，鱼跃如果缺少了这种精神带来了只会是企业的穷途末路；体现之三“两面派行为”，部分员工欺上瞒下，领导在与不在两个样，甚至弄虚作假骗取领导的赞许，这与公司的“务实求真”精神直接冲突，所带来的负面影响极其恶劣；体现之四质量意识懈怠，在公司规模扩大，员工增加，产品销量增加的情况下，少数员工质量意识懈怠，这与公司以“品质为基础”的指导思想相违背，对产品品质构成威胁，任其发展，将导致公司失去市场、失去顾客、失去品牌；体现之五“团伙主义”，这是团队合作的反作风，一部分员工聚集起来共同抵制公司的制度，或者三五成伙结成帮派对付别的员工，刻薄新员工，这样的恶文化对于鱼跃的主流文化击下重重一锤。一旦恶文化形成气候，它对主流文化的冲击力量是巨大的，甚至会影响到企业的生存，相反，坚持了主流文化才能可持续发展，打造“百年老店”。

在鱼跃的发展之路上，主流文化是各个系统的指导，是所有员工必须遵守的行为准则，同时希望所有员工行动起来抵制恶文化，共同创造鱼跃历史的辉煌篇章。

标准实施与研讨

学习贯彻YY/T0316-2008/ISO14971:2007风险管理标准

确保医疗器械风险控制在可接受水平

CMD陈志刚

医疗器械是救死扶伤、防病治病的特殊产品，其产品质量直接关系到公众的生命健康和安全。虽然只有合格的医疗器械产品才能上市，但由上市医疗器械产品引发的各种医疗事故屡见不鲜，反映了上市医疗器械仍然存在着不可接受的风险。医疗器械风险既发生在医疗器械的正常运行状态下，更多的是发生在医疗器械故障状态下。严酷的事实和惨痛的教训表明医疗器械风险将可能引发对人体伤害直至死亡或对社会财产和环境造成损坏。如何分析、评价、控制医疗器械风险，实施医疗器械风险管理，保障医疗器械安全成为世界各国医疗器械行业、医疗卫生部门、政府、公众和社会各界关注的焦点。为科学规范、有效地实施医疗器械风险管理，ISO国际标准化组织从1998年开始先后三次发布修改换版医疗器械风险管理标准，并于2007年3月第三次修改换版发布ISO14971：2007《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》标准，国家食品药品监督管理局及时组织SAC/TC221标准化技术委员会等同采用转化该标准并于2008年4月发布YY/T0316-2008/ISO14971：2007《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》标准（以下简称风险管理标准）。新版风险管理标准总结了各国医疗器械风险管理的经验，阐明了医疗器械风险管理各个过程的要求，提供了方法和指南，是一个内容充实、要求具体、可行性强的标准。医疗器械制造商、经营企业、医疗机构、检测单位、认证机构以及医疗器械监管部门都需要贯彻了解风险管理标准，这对于控制医疗器械风险，保障医疗器械安全有效，促进我国医疗器械产业健康发展有着现实和深远的意义。

一、风险管理标准的基本思想

在学习标准时首先需要认真领会和理解风险管理标准的如下基本思想，以利于医疗器械制造商结合企业实际情况实施有效的风险管理。

（一）医疗器械风险的客观性和普遍性

风险是客观存在的和普遍存在的，所有医疗器械都存在风险。管理类别为三类医疗器械存在风险，管理类别为二类，一类的医疗器械也存在风险，只是风险大小有区别。医疗器械在故障状态下有风险，在正常运行下也有风险，因此学习贯彻风险管理标准就要牢固树立风险意识，树立医疗器械风险的客观性和普遍性的思想，高度重视风险管理，规范、科学、有效地开展医疗器械风险管理。

（二）风险管理标准自始至终贯彻预防在先的思想

由于医疗器械风险的客观性和普遍性，为避免医疗器械有可能引发不可接受的风险，因此制造商必须事前对医疗器械的风险进行分析、评价和控制，采取有效的控制措施将医疗器械风险控制在可接受水平。而应避免在不可接受的风险发生后才亡羊补牢式地去考虑风险管理。只有通过贯彻预防在先的思想，才能保障批准上市的医疗器械安全有效。对医疗器械风险预防在先也是标准的基本要求。

（三） 医疗器械风险管理完整性

风险管理标准对风险管理完整性并提出一系列要求。风险管理的完整性是指在医疗器械生命周期的全过程中对已知的和合理可预见的风险都要进行系统的分析、评价、控制和监视，确保医疗器械风险控制在可接受水平。医疗器械风险管理完整性的主要要求如下：

1、风险管理过程的完整性

风险管理准的完整性要求制造商应按照标准规定的过程和要求实施风险管理，也就是贯彻标准提出的“用于医疗器械风险管理活动概述”流程图的所有过程和要求，按标准规定的风险分析、风险评价、风险控制、全部剩余风险评价、生产和生产后信息五大风险管理过程，实施医疗器械风险管理，既不能随意删减也不能随意跨越规定的过程和要求。风险管理标准指出五大风险管理过程的第五个过程“生产和生产后意见”过程的重要性，强调医疗器械投入生产和批准上市后风险管理并未停止。制造商要加强医疗器械生产和生产后信息的监视，以便获得可能影响风险管理决策和数据的信息，用于改进风险管理过程，从而使风险管理过程真正成为一个重复的闭环过程。只有严格遵循认真执行标准规定的所有风险管理的所有风险管理过程，才能保证风险管理的完整性。因为这些过程和要求是应用风险管理相关理论和总结医疗器械风险实践经验的成果，是经实践证明引之有效的方法。只有坚持风险管理完整性才有可能确保风险管理有效性。

2、已知的和可预见的每项风险活动的完整性。

医疗器械风险管理是由一系列活动组成的，只有坚持已知的和可预见的每项风险活动的完整性，才可能保证风险管理的完整性。因此标准在风险管理标准中对开展的每项活动都强调其完整性。在开展标准规定的“4.2 医疗器械的预期用途和与安全性有有关的特征的制定”活动时，标准要求考虑所有可能影响医疗器械安全性的所有特征，不但要考虑已知的特征，而且还要考虑合理可预见的特征。在开展“4.3危害的制定”活动时，标准要求将已知的和可预的危害形成文件予以制定，并要求“4.4估计每个危害处境的一个或多个风险”，并对每一个风险都要评价以决定是否需要降低风险。标准还提出每一项风险控制措施的实施应予以验证，每一项风险控制措施的有效性应予以验证，明确规定了风险控制措施的完整性。只有实施了所有已知的和合理可预见的每项风险活动的完整性，才能保证风险管理过程的完整性。一个不完整的风险管理过程可能意味着一项或几项风险未被控制，其结果可能对公众，设备或环境造成损害。因此标准反复提出所有已知的和合理可预见的每项风险活动都要实施，否则可能意味着一项或几项风险未被控制，其结果可能对公众，设备或环境造成损害。这里提出的“已知的和合理可预见”的风险，主要指的是同类医疗器械或类似医疗器械的历史和现实中已经了解的所有风险以及可预见到的风险。在开展已知的和合理可预见的每项风险管理活动，标准还强调既要包括医疗器械在正常运行状态下的风险，也要考虑医疗器械在故障状态下的风险，既要考虑医疗器械随机失效的风险，也要考虑医疗器械系统性失效的风险。

3、确定适宜的风险可接受性准则是医疗器械风险管理完整性的基础

对于任何的医疗器械风险包括采取风险控制措施后的剩余风险都应使用风险可接受准则进行评价，判断风险是否能够接受，因此风险可接受性准则是风险管理完整性的基础，是事关风险管理有效性的一个根本问题。标准强调要由制造商的最高管理者规定一个确定风险可接受性准则的方针并形成文件，并提出了确定风险可接受准则的要求和决定可接受性风险的一系列方法。过高或过低的风险可接受准则既不切合实际也不可能控制医疗器械风险。我们在学习标准时要理解这些要求和方法以能对于每一个特定医疗器械选择适宜的风险可接受准则，确保风险管理的完整性。

4、风险管理贯穿于医疗器械的整个生命周期是确保风险管理完整性的基本要求。

在医疗器械从初始概念到最终停用或废置的生命周期全过程中，各个过程都存在不同的风险，而且是相互作用和相互联系的，有些风险的控制涉及到生命周期的几个过程才能完成，因此只有风险管理贯穿于医疗器械生命周期的全过程，才能保证风险管理的完整性。

风险管理的完整性是标准的一个基本思想，也是风险管理的根本要求，因为实施医疗器械风险管理的根本目的是为了控制风险、将医疗器械风险控制在可接受水平，从而保障医疗器械的安全有效，为维护人类生命安全健康作出贡献。但需要辩证地认识风险管理完整性，要保障医疗器械安全，但实际不存在绝对安全，同样风险管理的完整性也不是绝对的，不存在绝对的完整性，完整性只是相对于当时的科学技术水平，人们的认识水平等因素所决定的。这就是需要高度重视和认真对待风险管理的完整性。制造商务必树立医疗器械风险管理完整性的思想，以高度的责任感和使命感脚踏实地地按照标准要求实施风险管理，确保风险管理的完整性以确保医疗器械风险管理的有效性。

（四）风险管理标准强调医疗器械随机失效的风险管理

标准要求既要实施医疗器械正常状态下的风险管理，也要实施故障状态下的风险管理。医疗器械故障的原因既可能是随机性失效，也可能是系统性失效。“随机失效”是指随机事件（所谓随机事件是指可能发生也可能不发生的事件）产生的失效，如有源医疗器械的某电子组件失效或某元器件失效。系统性失效：是指在医疗器械寿命周期各个阶段活动中的错误引起的。例如，医疗器械设计开发中熔断器额定值过大、生产中未按设计要求安装规定的熔断器、或维修时安装不符合要求的熔断器造成危害。还如设计开发时，使用错误材料或生产时采购错误的材料，造成植入关节过早磨损和过早失效。再有软件的失效也属于系统性失效。

标准用大量的篇幅描述了随机失效的风险问题，这是本标准强调的重点。因此医疗器械制造商要按标准的要求分析医疗器械的随机失效问题，通过定性或定量的方法确定随机失效概率和随机失效产生损害的概率，以及随机失效造成损害的严重程度，采取各种措施使医疗器械的随机失效产生的风险控制在可接受水平。对系统性失效的风险问题我们也不能能轻视。由于系统性失效的测量和估计相当复杂，并要付出一定的代价，当前尚无测量系统性失效率的统一定量估计方法。因此对系统性失效的估计一方面要估计系统性失效失效的危害造成后果的严重程度，另一方面要和医疗器械组织的质量管理体系相联系，考虑医疗器械寿命周期各个阶段活动的质量要求，以使系统性失效引起的风险控制在可接受水平。

不论是随机性失效，还是系统性失效，总之是产品以一定的概率出现了故障，故障概率表明“产品在规定条件下，在规定时间内不能完成规定功能的概率”，而可靠性是指“产品在规定条件下，在规定时间内完成规定功能的能力”，不言而喻可靠性差的医疗器械产品其故障概率就高。因此，提高产品的可靠性即降低故障概率将可能降低医疗器械的风险。

（五）医疗器械风险管理的持续动态性

风险管理标准规定风险管理过程的第五个过程是生产和生产后信息过程。在这个过程，制造商要建立和保持一个系统的程序。要收集实施风险管理的特定的医疗器械投入生产和使用后的各种信息，并要评审这些信息。对于生产中信息，制造商按照规定的程序和要求积极及时收集信息，在这方面制造商具有主动权。对于生产后的信息制造商可以通过各种方法和途径获得，顾客市场信息反馈、医疗机构反馈、医疗器械监管，特别是医疗器械不良事件监测、医疗器械产品召回制度等是生产后信息的重要来源。医疗器械制造商要积极收集生产和生产后信息并将信息输入到风险管理过程。经识别需要时，又要重复实施风险分析、风险评价和风险控制的活动，并修改完善或补充原已采取的风险控制措施，进入又一轮的风险管理过程。只要某一特定的医疗器械还在使用，制造商的风险管理标准的实施就没有完结，需要不断跟踪、不断完善、循环往复、永无休止。因此医疗器械风险管理过程是一个持续的动态过程，是一个风险管理的内容和要求不断变化的过程。这是风险管理标准很重要的一个基本思想，也是区别于其他产品安全标准的一个重要方面。

（六）医疗器械制造商是风险管理的主要责任人

在风险管理标准中将和医疗器械有关的组织和人群称之为利益相关方。利益相关方有医疗器械制造商、医疗卫生机构、行业、医生及护理人员、患者，医疗器械使用者、操作者、维护者、相关机构，社会团体和公众成员等。尽管利益相关方是多样的，但风险管理标准对医疗器械风险管理的职责和权限，规定得十分明确，医疗器械制造商是风险管理的主要责任人。风险管理标准明确指出本标准是为医疗器械制造商而制订并为医疗器械制造商规定的风险管理过程，提出了一系列要求。医疗器械制造商负责识别，判定医疗器械危害和危害处境、进行风险分析，实施风险评价，采取风险控制措施，判断风险的可接受性，并就医疗器械能否按预期用途上市的适宜性作出决定。尽管医疗器械风险管理包括医疗器械制造商的风险管理、医疗机构风险管理、医疗器械使用机构风险管理以及其他相关组织和人群的风险管理。但是医疗器械风险能否接受、医疗器械能否进入市场，上市医疗器械是否安全有效是由医疗器械制造商抉择的。医疗器械制造商的风险管理过程不但要输出安全有效的医疗器械而且还要输出安全性信息，以有利于医疗器械经营机构、医疗机构等风险管理的有效性。由此可见医疗器械制造商承担着上市医疗器械产品风险可接受的崇高职责，也就是承担医疗器械风险管理的主要责任。

医疗器械制造商虽是医疗器械风险管理的主要责任人，但职责也不能越位。风险管理标准明确指出医疗器械使用的临床决策不是制造商的职责。在医疗器械使用过程中，必须将医疗器械风险和预期用途受益相平衡并作出判断以确定风险水平。例如对一个患者是否需要安装心脏起搏器是要考虑医疗器械临床的风险，有资格的医生在全面综合考虑患者的身体状况和健康状况的基础上进行安装心脏起搏器的风险和受益的权衡，才能作出是否安装心脏起搏器的决定，这种使用心脏起搏器的风险判断只能是医疗卫生部门有资格的医生的完成，医疗器械制造商不能越俎代庖。当然医疗器械风险管理职责还涉及到医疗器械经营企业、医疗机构等相关部门和公众，特别是医疗机构承担着医疗器械风险管理的重要责任，也是医疗机构全面管理的组成部分。

医疗器械制造商作为医疗器械风险管理的主要责任人，任务艰巨而复杂，因此需要认真学习风险管理标准，理解风险管理标准才能贯彻实施好风险管理标准。

二、风险管理标准的特点

（一）不但规定了风险管理的要求，而且提出了实施风险管理的程序和方法。

在标准的附录中，提供了风险管理指南，并给出了一些风险管理的实例。有利于标准使用者对标准的理解和贯彻实施。这不同于一般标准，如ISO9001、ISO13485标准仅规定要求，而不提出实施标准的方法。

（二）规定风险管理须贯穿于医疗器械生命周期的全过程。

标准明确指出，从医疗器械初始概念到设计开发、生产、服务、使用直至最终停用或报废处置的医疗器械生命周期全过程都有风险，必须对医疗器械生命周期的全过程都要实施风险管理。因此医疗器械制造商要以更广阔的视野从更多层面和环节开展医疗器械风险管理工作。

（三）以《用于医疗器械风险管理活动的概述》的形式给出了风险管理工作路线 图。

该图概述了风险管理的过程和活动，一目了然，通俗易懂。 是风险管理工作的总纲，提纲携领，纲举目张。从事风险管理的人员应掌握好风险管理的路线图。

（四）强调文件和记录。

要求生产企业建立和保持风险管理文档。风险管理文档由风险管理过程的各项活动的结果的记录及相关文件组成，有利于证实和追溯。

（五）风险管理标准必须和适用的国家、地区法规、标准相结合。

风险管理是一项复杂的工作，其复杂性主要体现在两个方面，一是风险估计，二是风险可接受性判定。风险估计既要确定损害发生的概率，又要确定损害严重程度。判定风险的可接受性不但要考虑损害的发生概率和损害的严重程度，而且还受人们对风险感知度的影响，对风险的感知度是与人们的社会、经济、教育和社会价值观等因素有关。由于国家、地区、经济、文化、宗教、习俗等差异导致价值观的不同，也会引起风险可接受性的不同。因此医疗器械制造商应以适用的国家或地区法规和相关标准为基础来制订医疗器械可接受性准则，确保风险可接受性准则的适宜性和可行性。

（六）标准规定通过查看风险管理文档的方法检查风险管理的符合性，

这是风险管理标准反复强调对风险管理过程实施管理监视的要求，也是政府监管和第三方审核的主要方法。

（七）风险管理标准由正文和十个附录组成。

十个附录相当重要，它给出了风险管理的方法、技术和实例。制造商在实施风险管理时一定要学习理解这些附录。

三、学习风险管理标准需关注的几个问题

医疗器械风险管理标准内容丰富、含意深刻、方法严谨，需要探讨的问题很多，以下仅提出需要关注的几个问题，这就是坚持一个目的，关注两个方法，明确三全要求，处理好四个关系。

（一）坚持一个目的

将医疗器械风险控制在可接受水平是风险管理的最终目的。

（二）关注医疗器械风险管理的两个方法

标准强调风险管理要运用过程方法，并且在标准中识别和规定了一系列相互关联的风险管理活动，风险管理一个过程的输出通常直接形成下一个过程的输入，而且也将P（策划）D（实施）C（检查）A（处置）方法应用于风险管理过程，这和在质量管理体系中应用过程方法是相同的。我们应按标准要求在风险管理中应用过程方法。

标准还反复提出系统应用方法。风险管理和质量管理体系一样都具有系统的属性，其实质是强调相互关联和相互作用的要素。在风险管理过程中各要素既具独立性，又具相关性，存在着相互关联或相互作用的关系。因此风险管理和质量管理体系一样都具有系统特性，同样要运用系统应用方法，要从不同角度、不同用户、不同层面、不同途径、不同时限系统地识别控制和利用不同要素之间的关联性和相互作用，从而系统地完整地实施风险管理过程。在开展风险管理活动中要全面地收据、识别、分析、处理、利用数据、信息和资料。标准要求运用各种风险管理技术和统计技术，即风险管理技术标准附录G《风险管理技术的资料》介绍了多种风险管理技术，具有很强的指导意义。促使医疗器械风险管理过程是科学的、合理的、完整的、适宜的，从而达到有效的结果。

（三）明确医疗器械风险管理的三全要求。

—— 制造商应对全部医疗器械实施风险管理

—— 医疗器械生命周期全过程都要实施风险管理，

—— 医疗器械制造商的全员要参与医疗器械风险管理的。

由于医疗器械生命周期全过程都要实施风险管理，也就是在医疗器械从初始概念设计开发、生产、服务、使用和最终停用或报废处置全过程都要实施风险管理，员工职责和岗位可以不同，但都要树立风险意识，了解医疗器械风险管理的主要要求，承担着与各自岗位相关的部分风险管理活动的责任，一个医疗器械制造商仅依靠少数人是无法开展医疗器械生命周期全过程的风险管理，也不能实现医疗器械风险管理的目的。

（四）处理好医疗器械风险管理的四个关系

1、医疗风险管理和医疗器械产品标准的关系。

医疗器械风险管理和医疗器械产品标准是相辅相成、互为补充的关系，产品标准主要解决医疗器械在正常运行条件下的失效问题，医疗器械风险管理主要解决医疗器械随机失效问题，因此标准提出既要贯彻医疗器械产品标准，又要按照风险管理标准实施医疗器械风险管理，两者缺一不可。目前有些新发布的医疗器械产品标准也开始包含了风险管理要求，IEC60601-1:2005《医用电气设备第一部分基本安全性和基本性能通用要求》标准中第四章就提出了风险管理过程要求，反映了两者相辅相成关系。

2、医疗器械风险管理和质量管理体系的关系

标准提出风险管理可以是制造商质量管理体系的一个组成部分，质量管理体系对于管理风险是极其有益的，而且风险管理标准的结构也容易将风险管理整合进入质量管理体系，因此制造商不应将风险管理和质量管理体系对立起来，割裂开来，而应将风险管理融入质量管理体系并有效地运行，以利于风险管理的系统性和完整性。YY/T0287/ISO13485《医疗器械  质量管理体系  用于法规要求》标准中已规定了风险管理的要求，并要求制造商以YY/T0316/ISO14971标准为指南开展风险管理。因此制造商在贯标认证YY/T0287/ISO13485标准时，要贯彻风险管理标准以确保制造商质量管理体系的符合性。全球医疗器械协调组织GHTF于2005年5月发布了GHTF/SG3/N15R8文件《在质量管理体系中风险管理原则和活动的实施》，该文件为医疗器械制造商将风险管理和质量管理体系进行整合提供了指南，有助于制造商建立一个将风险管理原则和活动与质量管理体系综合应用的更高效的质量管理体系。

3、医疗器械风险管理个性和共性的关系

医疗器械制造商针对每一个特定的医疗器械开展风险管理时可以参考借鉴其他类似医疗器械风险管理的经验和做法，但由于医疗器械风险管理是高度个性化的活动，因此，制造商应在应用类似医疗器械风险管理共性的基础上，结合本企业实际情况和医疗器械产品特点，下功夫花力气开展个性化的风险管理，要避免简单地完全照搬照抄别人的风险管理文件，避免形式主义。

4、医疗器械的历史风险、现实风险和未来风险的关系

医疗器械风险管理是要将每一个特定的医疗器械的历史风险、现实风险紧密地联系起来并预见未来可能的风险，相互结合有机构成规范的风险管理活动。医疗器械风险管理是一个追溯医疗器械的历史风险，确定医疗器械的现实风险、跟踪研究医疗器械未来的风险的持续的、动态的、不断完善的风险管理过程。

加强人力资源管理  重视企业内部培训

——浅谈医疗器械企业内部培训规划的制定

CMD苏州办公室  郭新海  刘雪萍

随着我国医疗器械行业的发展和市场竞争日趋激烈， 越来越多的企业开始重视人力资源的开发管理工作，同时对员工培训在企业中的重要性的认识也得到了极大的提升。

以人为本，加强人才队伍建设已经成为企业自身发展战略目标实现的关键因素。企业中人才的数量和质量决定了企业的兴衰与成败，人才之争是市场竞争中的核心内容之一。YY/T0287:2003/ISO13485:2003标准对人力资源的管理和培训工作也提出了相应的要求。

企业最高管理层必须充分的认识到加强对员工的培训和培养不论从任何意义上来讲都是企业人力资源管理的重要内容。如果没有把对员工培训看作是实现企业经营发展战略的重要组成部分，那就很难说这样的企业具备有人力资源管理的能力并承担了人力资源管理的责任，也很难适应国内外激烈市场竞争的需要。一个优秀的企业在发展过程中应当形成这样的一种良性循环的供应链关系，即；企业依靠市场，市场依靠产品，产品依靠质量，质量依靠技术，技术依靠人才。只有真正的重视人才队伍的建设，不断的创新改进，优化产品结构，才能适应国内外形势的发展。

为了适应市场竞争的需要，企业要不断培养和塑造优秀人才，必须重视和加强对员工的培训教育，要想做好这项工作，其中很重要的一点就是必须重视企业培训规划的制定。

所谓企业培训规划就是指企业如何开展并组织内部培训的战略规划。企业培训规划必须要密切结合企业的发展战略，从企业的人力资源发展和开发战略出发，满足组织及员工两方面的要求，既要考虑企业资源条件与员工素质基础，又要考虑人才培养的超前性及培训效果的不确定性、综合性来确定对员工培训的目标，选择培训内容及培训方式。众所周知，对人才的培训教育是人力资源开发并获取高素质人才的一种基本原动力。人才是企业最重要的资源，培训教育是一种投资，对员工要进行终身教育，企业、部门、单位、社会都要成为学习型的组织，这一概念已成为国内外著名企业成功的普遍共识。目前在国内外很多企业中对人才培训、人力资源开发的投资不断增加，培训教育日益法制化与制度化，培训教育职能日益专业化。凡此种种，充分的表明了培训教育的战略性地位和对企业未来发展的重要性。一个现代化的企业必须重视对组织内部人力资源的开发；必须重视对员工的培训教育。

我国越来越多的医疗器械企业已经认识到人力资源开发在现代企业发展中的重要地位，并开始积极探索有效的人力资源管理开发和培训教育的方式方法，但从目前行业状况来看，现有的培训模式大多是为说教型，且浮于表面，达不到培训的效果和预期目标。这使得企业在开展员工人力资源管理过程中和企业的培训规划制定过程中存在着以下困惑：一是如何结合企业的未来和发展需求，制定合适的年度培训规划；二是如何切实的满足企业内部员工职业生涯发展的需求，选择适宜的培训项目；三是如何使企业培训规划符合投资效益，得到高层领导重视与支持。为了结合医疗器械企业人力资源管理和培训管理工作的开展，现从以下几个方面浅谈企业究竟该如何开展培训工作并进行培训规划的制定和实施。

一、做好培训规划必须领导高度重视

医疗器械企业要想做好切实可行又能够为企业带来明显效益的培训规划，必须要从根本上重视培训规划，不要把培训工作看成可有可无的事情，或者是仅仅流于形式做些表面文章。一个较好的年度培训规划绝不会只是一些培训课程的简单组合，而是要抓住重点并且与企业所期待的预期目标相结合；而一个较差的年度培训规划往往只会是浪费大量的资源，却得不到任何的效果。由于大多数国内医疗器械制造企业规模小起步低，人才奇缺，管理较差，领导思想认识不足，导致许多企业没有把培训工作当作是人力资源管理的一个重要组成部份，更没有很好的去重视和研究制定培训规划，有的培训规划中既无具体内容又无评估要求，这样的培训规划就达不到真正的培训目标。因此，企业的各级领导只有真正从思想上重视培训规划，才能够正确对待培训规划，也才能够制定出与企业发展目标有效和有用的培训规划。

二、做好培训规划必须落实相关部门

提供必要的人力和组织保障是做好企业内部培训规划的重要前提。培训规划的制定和实施，关键是落实责任人或责任部门。要建立责任制，明确分工。负责企业培训规划制定的人员应当具有一定的事业心和责任心。首先；应该了解企业的发展历程和发展战略，熟悉自身企业的文化和相关的产品知识，要有相当的工作经验和工作热情，要有能力让公司批准培训规划和培训预算，要善于协调与生产部门和其他职能部门之间的关系，以确保培训规划的实施。其次；要了解培训需求调查和培训效果评估的基本方法和手段，并能够深入了解员工对培训的感受状况，把握好培训计划预算的管理和培训实施的管理。再次；作为培训规划的制定者和实施者，应该善于营造良好的培训氛围。营造培训的良好氛围可以达到以下几个目的：一是让企业高层领导重视培训工作，并能够使培训计划预算顺利通过；二是能够吸引广大员工的积极参与并激发他们的热情，提高员工对培训工作的认识。三是提高培训质量和培训效果在企业内部中的满意程度。

三、做好培训规划必须结合企业实际

医疗器械产品是一个特殊的商品，涉及到的相关专业领域面较广。作为医疗器械制造企业，要想制定出一个较好的培训规划，其前提是企业内部首先要建立一套较为完善的人力资源评估体系，并根据对企业人力资源状况的评估结果来制定培训规划。其次是需要了解制定培训规划的步骤，掌握这些必要的步骤，不仅可以事半功倍，而且可以监测和监督培训规划的合理性和有效性。一般情况下，制定企业的培训规划主要有以下几个步骤：

1、深入了解企业中各部门的培训需求，掌握员工的知识、技能构成状况及学习发展意愿，并结合公司战略目标及策略目标确定培训目标。

2、将培训目标与企业现实情况和员工现状进行对照评估，确定相应地培训项目内容及要求，并初步拟订培训规划方案，上报公司领导审批。

3、在执行和实施过程中发现问题要及时修正，并在每个阶段工作结束后进行总结评价，根据培训目标和本阶段的培训效果，提出新的培训要求。

清晰界定培训的具体目标和内容是做好培训规划重要的一步。制定培训规划的相关部门可以通过组织分析、工作分析、个体分析来界定培训目标和培训内容。组织分析就是对企业整个机构的目标、战略、条件等进行分析，以决定培训的重点；工作分析主要是分析各级工作人员岗位任职要求，应具备那些必要的知识和技能，以决定培训的目标；个体分析就是对每个员工的具体情况进行分析，并找出与工作要求的差距，以决定培训的内容。企业每次培训的具体内容应当包括以下几个方面：

1、培训目的：培训规划中要明确培训目的、培训时间、培训地点、培训对象、授课讲师及培训负责人。

2、培训方式：是采取内容讲解、实地培训、案例分析、模拟实施还是其他互动组合等方式。

3、培训内容：是对员工培训法律法规、产品知识、专业技术、市场营销、企业文化，还是其他等方面的内容。一般而言，对于医疗器械企业，行业法律法规（包括技术法规）、风险管理、产品的电气安全检验或菌检技术、内审员等都是必须优先考虑的培训内容。

企业的培训规划中要明确对培训效果的评估方式，对培训效果的评估主要有以下两个方面；一是对学员的评估方式，包括口试、笔试、实地模拟、学员对培训建议、培训后工作表现等；二是对培训讲师的评估方式，包括观察测试、学员反映、目标达成度、学员总体表现等。培训管理者在培训之初就应该明确本次培训的评估方式和手段， 另外在培训的实施过程中可以结合企业具体情况适当的采取一些奖惩措施：对参加培训优秀的员工是采取晋职、提薪、奖金还是其他的方式进行奖励，而对培训不合格的员工又该如何去处理等在培训规划中要有一个明确的要求。

企业必须要有清晰的思路并根据企业实际来选择培训方法。每种培训方法都有不同的侧重点，因此必须根据培训对象的不同来选择适当的培训方法。方法的选择除了要考虑人员特点外，还要考虑企业客观条件的可能性。培训方法选择适当不仅可以满足培训目标的要求，而且还可以适合企业发展的需要。首先，要重视培训学员的选择，除对全体员工的普遍轮训之外，参加专题培训的学员必须经过适当的筛选。因为培训需要投入，这些投入应当用在具有一定发展潜力的人员身上。也就是说学员要具有可塑性。这样就可以做到投入省、见效快。如果学员的可塑性较差，跟不上教学进度和要求，不仅达不到培训的目的，而且对他的投入也将会增加企业的经济负担。选择培训老师对于培训工作的顺利进行也是非常重要的，国内外一些企业的经验表明，聘请企业内部各级管理人员作为培训教师是一种行之有效的方法。因为管理人员作为培训教师并掌握了培训方法以后就会更加进一步的结合企业实际情况来实施培训，且培训的内容和方式会更加具有针对和实用性。在具体的培训实施过程中要不断的关心和了解员工的需求，并与员工共同努力，帮助员工提高各种综合能力和水平，从而获得员工的信任和支持，以达到培训的目标和效果。另外，企业也可以针对具体情况在培训规划中列入外派员工参加外部培训或聘请外部专家老师来企业开展专题培训等方面的内容，让员工充分了解外部或行业的发展信息和动态，以不断的提高各级员工的专业技能和管理水平。

深入开展风险管理活动  确保医疗器械安全有效

CMD 叶道彰

国家食品药品监督管理局于2008年4月发布YY/T0316-2008/ISO14971：2007《医疗器械  风险管理对医疗器械的应用》标准，等同采用ISO14971：2007标准，替代YY/T0316-2003/ISO14971：2000标准，并于2009年6月1日起实施。

ISO14971：2007《医疗器械  风险管理对医疗器械的应用》标准是ISO国际标准化组织于2007年3月发布的，以替代ISO14971：2000标准。与ISO14971：2000标准相比，ISO14971：2007《医疗器械  风险管理对医疗器械的应用》标准，除了保持原风险管理过程的基本框架相同外，它总结了ISO14971：2000版发布以来世界各国有关企业和部门实施该标准的经验，吸收了他们的修改意见，并且根据实际需要，增加了许多新鲜的内容，还补充了大量的附录，以提供经验和知识，增加标准的可操作性。比如，由ISO/TC 212临床试验室试验和体外诊断试验系统技术委员会，编写了标准的附录H《体外诊断医疗器械风险管理指南》。所以，现在的这个标准内容丰富，要求准确、清晰，反映了国际医疗器械行业风险管理的最新成果，对所有医疗器械企业具有明显的指导作用，是一个高水平的先进标准。

医疗器械是涉及人体生命安全健康的产品，确保医疗器械的安全有效至关重要。医疗器械风险管理是医疗器械质量管理的重要组成部分，是实现医疗器械安全有效的重要保障手段。国际社会普遍关注医疗器械的风险管理状况，ISO14971：2007《医疗器械  风险管理对医疗器械的应用》正是顺应这一形势要求的产物。

在短短一年时间内，我国就等同转换采用该标准，反映了国家食品药品监督管理局对于医疗器械风险管理的高度重视。

在YY/T0316-2008/ISO14971：2007《医疗器械  风险管理对医疗器械的应用》标准发布后，CMD和各认证组织面临的第一项要求就是对该标准的学习宣贯。

学习贯彻YY/T0316/ISO14971：《医疗器械  风险管理对医疗器械的应用》标准，要掌握、领会标准提出的“三全”的基本思想，即一是全部医疗器械都要实施风险管理，就是不论是三类医疗器械，还是二类或一类的医疗器械都要实施风险管理，二是医疗器械生命周期的全过程都要实施风险管理，从医疗器械设计开发、生产、服务、使用直至报废处理的整个医疗器械生命周期内各个过程都要实施风险管理，三是全员参与风险管理的思想，医疗器械企业或各相关单位需要全员参与风险管理，医疗器械各个过程中的人员都要参与风险管理，只有全员参与风险管理才能确保风险管理的有效性。

需要强调指出的是，对于Ⅰ类医疗器械，由于其预期用途等原因决定了其风险较低，所以注册时不需要提交风险管理报告。但是注册时不需要提交风险管理报告，并不意味着制造商不需要采取风险管理措施，不需要建立风险管理文档，更不能认为产品没有风险。相反，如果掉以轻心，没有任何风险防范措施，该类产品的实际风险还可能高于别的管理类别产品采取风险管理措施后的剩余风险。

同样，对于产品实现全过程，各环节均采取有效的风险管理措施也非常重要，只要一个环节控制失效都可能导致所有已经采取的风险管理措施的效果降低或失效。无菌产品的初始污染控制涉及面就非常广，是一个复杂的系统工程，其中任何一个环节的疏漏都可能给最终产品的无菌保障水平带来隐患。

所以，风险管理要坚决覆盖组织的全部产品、全部过程，要全员参与，不能留死角，不能有遗漏。

学习贯彻YY/T0316/ISO14971：《医疗器械  风险管理对医疗器械的应用》标准，需要组织最高管理者的高度重视和有效管理、支持。与YY/T0316-2003版标准不同，新版标准对最高管理者提出了明确要求：“最高管理者应在下列方面对风险管理过程的承诺，例如提供适当的资源、人员等，提供证据。最高管理者还应规定一个确定风险可接受性准则的方针并形成文件，按照计划的间隔评审风险管理过程的适宜性，以保证风险管理过程的持续有效性，如果制造商具有适当的质量管理体系，这些评审可作为制造商质量管理体系评审的一部分。”为此，组织的最高管理者应该组织拟定组织的风险管理方针，提供适当的资源，包括适当的经过专业培训的风险管理人才，还要定期评审风险管理过程的适宜性。

由于标准要求高，内容抽象，实施中又必须具体落实才能收到实效，可以说有一定难度。如果没有接受过专业培训的风险管理人才，那么很难真正开展起来，取得实效。因此，领导重视，培养专业人才是做好风险管理工作的先决条件。

学习贯彻YY/T0316/ISO14971：《医疗器械  风险管理对医疗器械的应用》标准，就要在风险分析上下功夫，拓宽思路，集思广益，充分识别各种可能的危害以及危害处境，还应在降低危害处境发生概率，降低危害处境导致损害的概率和降低损害严重程度上下功夫，群策群力，提出切实有效的措施，并在产品实现全过程中不折不扣予以落实、验证。

学习贯彻YY/T0316/ISO14971：《医疗器械  风险管理对医疗器械的应用》标准，应该重视对“生产和生产后信息”的收集、分析、处理。要建立与风险管理有关的生产和生产后信息收集渠道，建立对此信息的评审机制。要重点考虑收集、评审如下信息：由医疗器械的操作者、使用者所反映的或负责医疗器械安装、使用和维护所产生的信息，新的或者修订的标准，市场上可了解到的类似医疗器械的公开信息。这样一个风险管理信息的收集、反馈、处理的过程，是不断提高医疗器械风险管理水平，不断降低医疗器械剩余风险的过程，是一个持续不断的过程。

风险管理是YY/T0287/ISO13485标准的重要组成部分，是医疗器械质量管理的一个重要指导原则和管理思想，是医疗器械企业必须贯彻的基本要求。学习贯彻医疗器械风险管理标准，实施风险管理，确保将医疗器械风险控制在可接受水平，也是贯标认证极其重要的任务。CMD将和各认证组织一起努力学习YY/T0316/ISO14971标准，大力开展研讨、培训、交流活动，勇于实践，努力实施医疗器械风险管理，不断提高医疗器械风险管理水平。

（CMD 叶道彰）

法规要求

国家二季度发布与医疗器械相关的政策法规清单

（供参考）

关于发布实施YY 0001－2008《体外引发碎石设备技术要求》等73项医疗器械行业标准的通知 食药监械[2008]192号

[其中推荐性行标准第5项．YY/T 0316-2008《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》（代替YY/T 0316-2003）；第36项.YY/T 0664-2008《医疗器械软件 软件生存周期过程》以上2项推荐性行业标准自2008年4月25日发布；2009年6月1日起实施]

关于再次征求《医疗器械生产质量管理规范》等8个修改稿意见的通知  食药监械函[2008]43号

关于征求《体外诊断试剂质量管理体系考核范围有效覆盖判定原则及认定程序》意见的函  国食药监械函[2008]45号

关于执行YY 0583-2005《一次性使用胸腔引流装置 水封式》行业标准相关问题的通知  国食药监械[2008]253号

关于执行 GB 9706.1-2007《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》有关事项的通知  食药监械[2008]314号

卫生部办公厅关于警惕假冒我部名义组织设备采购行为的通知  卫办规财函〔2008〕178号

国家认监委2008年第13号公告《关于人工心肺机鼓泡式氧合器、人工心肺机热交换器产品强制性认证执行新版标准的公告》

卫生部办公厅关于加强中外合资合作医疗机构审批管理的通知  办医发〔2008〕110号

国家食品药品监督管理局加强体外循环管道类产品监督管理工作  2008年07月03日 发布

关于公开征集全国医用电器标准化技术委员会等六个标准化技术委员会委员的通知  食药监械函[2008]49号

质检总局第107号令《计量比对管理办法》

关于执行 GB 9706.1-2007《医用电气设备

第一部分：安全通用要求》有关事项的通知

各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位：

GB 9706.1-2007《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》（以下简称GB 9706.1-2007标准）已由国家标准化管理委员会发布，并将于2008年7月1日实施。为了及时有效地贯彻标准，进一步保证上市医用电气设备的安全性能，现就有关事项通知如下：

一、自GB 9706.1-2007标准实施之日起，各医用电气设备生产企业应按该标准的要求，组织生产医用电气设备。

二、对已注册的医用电气设备，各医用电气设备生产企业可在注册证书有效期届满前，按照GB 9706.1-2007标准的有关要求申请重新注册。

三、自GB 9706.1-2007标准实施之日起，各有关检测机构应按该标准进行检测并出具相关产品注册检测报告。此前，有关医用电气设备已经按照原标准完成注册检测并取得注册检测报告的，其注册检测报告可以继续作为注册申请资料，其电气安全要求仍可按照原标准进行审查和审批。

四、自本通知发布之日起，医用电气设备的注册产品标准中，电气安全部分可不单独编制附录A,但须明确产品符合的电气安全国家标准或行业标准及产品主要安全特征（见附件），并按标准条款的顺序明确适用项。

五、GB 9706.1-2007标准中引用的YY 0505-2005《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求-并列标准：电磁兼容要求和试验》，按照《关于延期实施YY0505-2005〈医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验〉行业标准的通知》（国食药监械〔2006〕499号）的有关规定执行；引用的IEC 60601-1-4：2004《医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求-并列标准-可编程医用电气系统》，待其转化为我国医疗器械标准发布实施后执行。

附件：产品主要安全特征

国家食品药品监督管理局

二○○八年六月二十五日

附件：

产品主要安全特征

一、按防电击类型分类

二、按防电击的程度分类

三、按对进液的防护程度分类

四、按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类

五、按运行模式分类

六、设备的额定电压和频率

七、设备的输入功率

八、设备是否具有对除颤放电效应防护的应用部分

九、设备是否具有信号输出或输入部分

十、永久性安装设备或非永久性安装设备

十一、电气绝缘图

CMD动态

CMD积极参加抗震救灾工作

2008年5月12日汶川地震发生后，北京国医械华光认证有限公司（CMD）立即按照党中央、国务院对抗震救灾工作的部署和国家认证认可监督管理委员会通知的精神，积极行动起来，对本机构涉及的受灾地区获证企业联系慰问，对相关认证工作做出相应安排，并组织了抗震救灾捐助活动。

CMD首先与所有震区获证企业（四川为主，包括陕西、甘肃）联系，了解受灾情况。经了解企业暂无人员死亡和房屋倒塌情况。其次对相关认证工作进行了摸底，以四川省为例，获证企业39家，其中14家已在地震前接受了审核，还有25家应在此后的下半年内进行监督和再认证审核。地震期间CMD审核组积极和企业合作，在当地政府领导下开展工作。有的审核组在灾区企业现场审核时，和企业边抗震救灾边开展审核工作，按要求完成审核任务；有的审核组在灾区的企业审核时，余震频发，按政府的要求撤离现场中止审核。

在此基础上，CMD对地震灾区的认证企业相关认证工作做出了安排，主要是：对未获证企业，推迟初次现场审核；对获证灾区的企业，根据情况可以推迟现场审核，同时继续与企业保持联系，适当时安排监督和再认证审核，期间证书状态不做变动；抗震救灾期间企业要求安排现场审核的，CMD要与当地主管部门联系，获得许可方可安排现场审核。

另外，CMD员工以多种形式参加了救灾捐助，不少人捐款不止一次。CMD北京本部组织了抗震救灾捐款活动，捐款10691元已汇给中国红十字会。CMD各驻外地办公室/办事处人员参加了当地的捐款活动。一些在外地现场审核的审核员还参加了当地的救灾捐助等。

（CMD  综合部）

关于学习贯彻新版风险管理标准的函

各认证组织：

您们好！

2007年3月ISO国际标准化组织修改换版发布ISO14971:2007 《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》标准并替代ISO14971:2000标准。国家食品药品监督管理局及时组织SAC/TC221标准化技术委员会开展等同采用ISO14971:2007标准的转化工作，于2008年4月发布YY/T0316-2008/ISO14971:2007《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》标准（以下简称新版风险管理标准）并替代YY/T0316-2003标准。新版风险管理标准总结近几年各国的医疗器械风险管理的经验和体会，汇总了各国风险管理标准的修改意见；进一步结合医疗器械制造商和各相关方实施风险管理的实际需要。阐明了风险管理的各个过程要求，提供了方法和指南；是一个内容充实、要求具体可行性强的标准。CMD和各认证组织要积极的共同学习、研讨、贯彻新版风险管理标准。通过学习宣贯进一步树立风险管理意识、提高医疗器械风险管理必要性和重要性的认识, 领会新版标准的目的和基本思想以及基本特点，掌握新版风险管理标准的要求和方法，逐步按标准要求规范的开展风险管理工作。为此CMD和各认证组织作出如下安排：

1、2008年9月CMD将完成新版风险管理标准宣贯教材的编写工作；以作为给各认证组织学习贯彻标准的参考。

2、CMD将组织开展新版风险管理标准的培训班，各认证组织需要安排相关人员参加；培训合格人员将颁发CMD医疗器械风险管理员证书，培训具体事项由CMD培训服务部安排。

3、各认证组织需要对学习贯彻新版风险管理标准进行策划、组织队伍、配置资源、建立文件、分步实施，风险管理活动应融入YY/T0287质量管理体系。

4、风险管理活动是YY/T0287质量管理体系的组成部分，在CMD的认证审核中将逐步贯彻YY/T0316-2008标准的要求；促进认证组织提高风险管理水平。

5、各认证组织要不断总结风险管理实践中的经验体会和存在的问题，加强CMD和各认证组织间的沟通交流和研讨；推进贯彻新版风险管理的标准的工作。

6、CMD和各认证组织将于明年召开风险管理标准经验交流研讨会；相互学习、共享成果、共同提高。

此致敬礼！

CMD

2008-7-22

CMD开始受理医疗器械CE认证

CMD在受理医疗器械质量管理体系认证和产品认证的同时，根据医疗器械行业的发展需求及CMD认证企业需求，CMD市场服务部日前开始正式受理医疗器械CE认证申请，为医疗器械生产企业提供便利服务。

“CE”标志是一种产品安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的通行证。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志，不论是欧盟内部企业生产的医疗器械，还是其他国家生产的医疗器械，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明医疗器械分别符合欧盟《有源植入医疗器械指令》（AIMD  90/385/EEC）、《医疗器械指令》（MDD  93/42/EEC）、《体外诊断器械指令》（IVD  98/79/EC）的基本要求。这是欧盟法律对医疗器械提出的一种强制性要求。

很多医疗器械企业在实施CMD认证过程中向我们提出能否同时实施医疗器械CE认证的希望和要求，通过和DNV的合作，CMD已开始受理CE申请，参加CE现场审核，开展医疗器械CE认证服务。

CMD受理的CE业务具有明显特点，一次审核可发“三证”（ISO9001、YY/T0287 idt ISO13485、CE），同时满足产品国内、国际市场需要；已通过CMD认证的企业申请CE认证时，可认可已有的CMD的质量管理体系认证结论，并给企业的CE认证提供便利。

企业完成CE认证的TCF文档（包括检测报告／临床等）后向CMD/DNV申报，CMD/DNV审核员现场审核并确认符合要求后报送DNV审批，如审批未发现问题，一般情况下4-6周可以颁发证书。

申请CE认证的企业必须要有欧盟代表，欧盟代表由企业授权，代表企业处理企业在欧盟市场上的事务，主要是欧盟各国政府直接与其接洽关于认证企业的事务。欧盟代表必须是在欧盟境内的法人或企业（通常是企业在欧洲的代理商）。如果企业需要CMD推荐欧盟代表，CMD/DNV可以委托代行推荐。

CMD/DNV认可国家食品药品监督管理局授权的医疗器械检测中心的检测报告.对于医疗器械产品的EMC（电磁兼容）检测服务，CMD可推荐DNV认可的实验室有深圳华通威国际检验有限公司、诚硕科技（上海）有限公司。

（CMD 市场服务部）

CMD培训信息

2008年第二季度CMD与各省市医疗器械监管部门共同举办了YY/T0287－2003 idt ISO13485：2003标准内审员培训班12期，风险管理培训班4期，GB9706.1培训班1期，美国FDA510（k）上市申请培训班1期，企业现场培训班5期。

其中内审员培训班：CMD杭州办公室2期、辽宁省药监局1期、南京医疗器械管理协会1期、深圳医疗器械协会1期、重庆医疗器械行业协会1期、CMD苏州办公室1期、CMD武汉办公室1期、CMD广州办公室1期、CMD济南办公室1期、CMD南京办公室1期、北京1期。

风险管理培训班：中国技术监督情报协会2期、CMD广州办公室1期、北京1期。

CMD将推出一些新的培训课程，如：

    - 医疗器械内审员继续教育（融入《医疗器械生产企业质量管理规范》（GMP）要求）；

    - YY/T0595、YY/T0287与《医疗器械生产企业质量管理规范》（GMP）；

    - 工厂洁净车间/区域有关卫生要求和微生物控制；

    - 环氧乙烷灭菌确认；

    - 灭菌包装确认；

6、YY0033-2000无菌医疗器械生产管理规范；

7、美国FDA510（k）上市申请培训班；

8、CE认证培训

其中“医疗器械内审员继续教育（融入《医疗器械生产企业质量管理规范》（GMP）要求）”主要内容：①认证组织领导层在贯标过程中需要理解和解决的一些问题，②质量管理体系运行中几个重要的环节－质量管理体系的管理中注意的一些问题，③实施质量管理体系，融入医疗器械GMP过程中的几个关注点。

今后CMD将继续与各机构合作，共同举办各种培训班，并欢迎各企业提出培训要求，到企业现场进行培训，更好地为企业服务。

（CMD培训服务部）

医疗器械延伸服务项目简介

北京国医械华光认证有限公司和北京环中生物医学工程科技开发中心拥有一批医疗器械专家、质量管理体系专家，竭诚为医疗器械生产企业、经营企业提供优质、专业、诚信的全程服务。

一、服务项目：

1、许可证服务

医疗器械生产许可证、经营许可证服务。

2、国家医疗器械注册服务

一类/二类/三类/进口医疗器械注册服务。

3、注册文件辅导和编写

医疗器械注册文件辅导和编写、医疗器械GMP辅导、注册标准辅导和编写、风险管理文件编写等。

4、全过程跟踪服务

生产许可证、产品检测、一类/二类/三类/进口医疗器械注册证跟踪服务

5、美国FDA 510k服务的主要内容：

1）确保您选择的比对产品符合相关要求。

2）研究并提供FDA指导文件中所需的资料

3）协助准备注册所需文件

4）向美国FDA提交注册申请

5）联络FDA产品评估部门，满足FDA审查时提出的问题和要求

6）当FDA要求提供补充要求或有疑问时，协助客户准备档或回答

7）跟踪审评，随时与 FDA保持联络

8）跟踪FDA 注册申请过程，并随时通告客户

9）协助准备产品安全性及有效性综述。

10）在FDA 注册申请过程中提供电子邮件及电话联系。

11）美国cGMP辅导。

二、联系方式

地址：北京北三环中路2号主楼801   邮政编码：100011

联系人、电话、E-mail：

庄小春：（010）62013856/13651259861 E-mail:zhuangxiaochun@sina.com

李  晨: （010）62379330/13810407847 E-mail:werte_eddie@163.com

方  智：13146258975    E-mail:werte_eddie@163.com

传  真：（010）62013872

（CMD 综合部）

CMD拟开展对医疗组织的质量管理体系认证

随着经济社会的发展，医疗服务需求增长加快，群众对医疗服务的质量要求日益提高。在我国医疗卫生系统体制建设和运行机制改革日益深化的形势下，对医院管理也提出了更高的要求。为促进医疗组织运用先进的管理理念和模式，进一步规范管理，不断提升医疗组织管理水平，推进医疗组织的发展。CMD提出了2008年开展对医疗组织的质量管理体系认证的工作目标，并已向CNAS申请关于对医疗组织的质量管理体系认证的认可资质。获得认可后，CMD将全面开展对医疗组织的质量管理体系认证，为医疗卫生事业的发展发挥CMD的作用，贡献我们的力量。

（CMD技术质量部）

2008年SAC/TC221风险管理工作组第一次工作会议纪要

国家食品药品监督管理局已于2008年4月25日发布医疗器械司标准处YY/T 0316-2008 idt ISO 14971:2007《医疗器械  风险管理对医疗器械的应用》标准，为学习宣传贯彻YY/T 0316-2008标准，全国医疗器械质量管理和通用要求标准化技术委员会（SAC/TC221）2008年7月15日~7月17日在北京国医械华光认证有限公司召开风险管理工作组会议，参加会议的有参加这次会议的有北京市药监局副局长卢爱丽、北京市药监局医疗器械处副处长任达志、万曦、上海市食品药品监督管理局医械安监处黎媛、上海医疗器械审评中心朱莹、东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司王志强、王兴、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司郭宏凌、管理者代表杨龙、上海西门子医疗公司谭立华、天津哈娜好公司栗喆、通用电气华伦医疗设备有限公司王允博、北京万东医疗装备股份有限公司徐强，北京乐普公司副总经理魏战江及北京国医械华光认证有限公司陈志刚、李朝晖、郑一菡、王慧芳、米兰英等单位委员代表共19名。

根据SAC/TC221 2007年会成立风险管理工作组的决定，会议推选东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司王志强为风险管理工作组组长，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司管理者代表杨龙、CMD郑一菡为副组长。风险管理工作组将参照ISO工作组运作模式，欢迎各委员以及感兴趣的企业及组织参与工作组活动。

会议由王志强组长，杨龙、郑一菡副组长主持。

北京市药监局副局长卢爱丽在会上讲话指出医疗器械风险管理的重要性及编写宣贯教材的必要性，要求通过宣贯风险管理标准促使企业提高认识，从开展风险管理得到益处。同时对宣贯教材的结构编排以及内容上增加具体操作方法和实施风险管理的案例提出要求，以能指导企业贯彻实施风险管理标准。

CMD陈志刚秘书长代表CMD宣贯教材编写组就YY/T 0316-2008标准宣贯教材（讨论稿）的编写过程、思路和框架进行介绍，教材编写组成员王慧芳对教材具体内容做了讲解。各位代表对YY/T 0316-2008标准宣贯教材的编写内容、章节安排、对标准内容的理解以及宣贯培训等进行了热烈的讨论，提出了很好的意见和建议。

与会代表认真讨论企业如何开展医疗器械风险管理工作，各位代表都踊跃发言。上海西门子医疗谭立华、东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司王兴、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司杨龙、通用医疗、天津哈娜好公司栗喆等代表介绍了他们企业在实施风险管理过程中的具体做法、经验，他们的发言精彩生动，与会代表深受启发，收获良多。

会议由东软飞利浦王志强委员介绍ISO/DTR 80002《ISO14971应用于医疗器械软件的指南》标准及翻译情况。代表们就该标准下一步的跟踪及应用也提出了相关意见。

会议经过各位代表的充分讨论，一致形成如下决议：

1. 原则上通过YY/T 0316-2008标准宣贯教材（讨论稿），并希望教材编写组在以下方面进一步完善：

1）强调企业在实施风险管理过程中获得的益处；

2）突出强调企业是产品第一责任人的思想；

3）补充制定风险管理计划的举例；

4）将IVD的风险管理实施作为单独章节讲解；

5）对外包过程与风险控制的关系做适当补充；

6）进一步阐述风险管理与质量管理体系的整合，如补充GHTF《风险管理原则和活动在质量管理体系中的实施》文件中图1“关键质量数据点”。

7）适当补充实例。

2. 继续委托秘书处及东软飞利浦跟踪ISO/DTR 80002《ISO14971应用于医疗器械软件的指南》标准。

3. 通过下一阶段风险管理工作组活动计划：

1）会议要求与会代表进一步收集风险管理的案例：

8月中旬各代表对宣贯教材提出反馈意见，由标委会秘书处和CMD宣贯教材编写组汇总。

由深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司提供有源医疗器械风险管理案例；由天津哈娜好医材有限公司提供无菌医疗器械风险管理案例；由秘书处汇总东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司、上海西门子医疗器械有限公司、通用电气华伦医疗设备有限公司风险管理案例。以上案例于8月底提交标委会秘书处，9月中旬秘书处将案例汇总反馈给案例编写人员修改。

2）进一步了解国外医疗器械企业实施风险管理的做法；

3）准备明年组织一次企业风险管理研讨，尽可能创造条件，邀请国外专家参加交流。

4）会议决定由风险管理工作组组长提出风险管理的研讨课题，并确定下一次风险管理工作组会议的时间和地点。

会议最后由SAC/TC221秘书长陈志刚做总结发言，感谢各位代表的积极参与，并希望大家一如既往支持标委会工作，继续为推动医疗器械行业风险管理的开展献计献策。秘书处将努力为大家服务，发挥标委会的作用，加强沟通，及时将ISO/TC210的相关资料提供给各委员，为提高我国医疗器械产品的安全有效做些实实在在的工作。

（CMD 技术质量部）

认证公告

北京国医械华光认证有限公司

认证公告

（第四十二号）

获证企业名录（以下按照获证企业数量排序）：

获证企业名录

北京初次

北京精博科技发展有限公司

体系注册编号：04708Q10155R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：JB系列多参数监护仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月25日至2011年6月24日

体系注册编号：04708Q10000149

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：JB系列多参数监护仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月25日至2011年6月24日

北京华晟源医疗科技有限公司

体系注册编号：04708Q10143R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：Urine系列尿液分析试纸、华晟-H系列尿液分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月20日至2011年6月19日

体系注册编号：04708Q10000137

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：Urine系列尿液分析试纸、华晟-H系列尿液分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月20日至2011年6月19日

瑞奇外科器械（北京）有限公司

体系注册编号：04708Q10142R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用RCS系列端端吻合器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月6日至2011年6月5日

体系注册编号：04708Q10000136

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用RCS系列端端吻合器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月6日至2011年6月5日

爱科凯能科技（北京）有限公司

体系注册编号：04708Q10127R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：钬激光治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月19日至2011年5月18日

体系注册编号：04708Q10000122

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：钬激光治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月19日至2011年5月18日

北京东方诚益通科技开发中心

体系注册编号：04708Q10000095

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：注射泵的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月11日至2011年4月10日

体系注册编号：04708Q10100R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：注射泵、控制器系列产品(CTN-1000至CTN-6000型控制器以及配电器、电极板、数据采集/接收器和消沫(补料、温度、酸碱度、时间)控制器)、执行器系列产品(手动隔膜阀、气动隔膜阀、先导组合开关阀、气动波纹管开关阀和定量补料装置等执行器)、成套工程(集成控制器系列、检测器、执行器系列为一体的工程)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月11日至2011年4月10日

北京滨松光子技术股份有限公司

体系注册编号：04708Q10099R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：单光子发射计算机断层装置、微孔板发光分析仪、化学发光免疫分析仪、小型γ相机的设计开发、生产安装和服务

有 效 期：2008年4月3日至2011年4月2日

体系注册编号：04708Q10000093

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：单光子发射计算机断层装置、微孔板发光分析仪、化学发光免疫分析仪、小型γ相机的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2008年4月3日至2011年4月2日

再认证

北京朝阳华洋分析仪器有限公司

体系注册编号：04708Q10128R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：原子吸收分光光度计、火焰光度计的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

北京市春立正达科技开发有限公司

体系注册编号：04708Q10000121

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：髋关节假体、肩关节假体、膝关节假体、肘关节假体、颈椎钢板、脊柱内固定器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月19日至2011年5月18日

体系注册编号：04708Q10126R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：髋关节假体、肩关节假体、膝关节假体、肘关节假体、颈椎钢板、脊柱内固定器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月19日至2011年5月18日

北京市春立正达科技开发有限公司

体系注册编号：04708Q10000121

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：髋关节假体、肩关节假体、膝关节假体、肘关节假体、颈椎钢板、脊柱内固定器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月19日至2011年5月18日

体系注册编号：04708Q10126R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：髋关节假体、肩关节假体、膝关节假体、肘关节假体、颈椎钢板、脊柱内固定器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月19日至2011年5月18日

北京天业爱博科贸有限公司

体系注册编号：04708Q10130R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：高频电刀（商品名：德威系列高频电刀）、德威氩等离子体电凝器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

体系注册编号：04708Q10000124

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：高频电刀（商品名：德威系列高频电刀）、德威氩等离子体电凝器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

北京麦邦光电仪器有限公司

体系注册编号：04708Q10146R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：多参数监护仪、多参数监护仪（商品名：母婴多参数监护仪）、骨伤康复治疗仪、中央监护仪、心电图机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

体系注册编号：04708Q10000140

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：多参数监护仪、多参数监护仪（商品名：母婴多参数监护仪）、骨伤康复治疗仪、中央监护仪、心电图机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

北京麦邦光电仪器有限公司

体系注册编号：04708Q10146R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：多参数监护仪、多参数监护仪（商品名：母婴多参数监护仪）、骨伤康复治疗仪、中央监护仪、心电图机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

体系注册编号：04708Q10000140

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：多参数监护仪、多参数监护仪（商品名：母婴多参数监护仪）、骨伤康复治疗仪、中央监护仪、心电图机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

北京冠儒医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10145R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用带、医用护托器、医用护腰带、充气式颈椎牵引器、磁可贴(商品名称：颈肩腰痛贴)、负压罐、GR系列医用磁可贴(商品名称：颈肩贴、颈椎贴、腰间盘贴、骨关节贴)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

体系注册编号：04708Q10000139

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用带、医用护托器、医用护腰带、充气式颈椎牵引器、磁可贴(商品名称：颈肩腰痛贴)、负压罐、GR系列医用磁可贴(商品名称：颈肩贴、颈椎贴、腰间盘贴、骨关节贴)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

北京百利康生化有限公司

体系注册编号：04708Q10000118

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：血液分析仪用稀释液、血液分析仪用溶血剂、术后防粘连隔离膜(商品名:百菲米)的生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

体系注册编号：04708Q10118R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：血液分析仪用稀释液、血液分析仪用溶血剂、术后防粘连隔离膜(商品名:百菲米)的生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

北京尚精光电技术有限公司

体系注册编号：04708Q10125R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：OET系列半自动生化分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

体系注册编号：04708Q10000120

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：OET系列半自动生化分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

北京中科理想科技有限公司（原：北京中科恒业创新科技有限公司）

体系注册编号：04708Q10123R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：显微图像分析系统、数字医疗信息系统、直接数字化X射线成像系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

体系注册编号：04708Q10000117

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：显微图像分析系统、数字医疗信息系统、直接数字化X射线成像系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

北京百利康生化有限公司

体系注册编号：04708Q10000118

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：血液分析仪用稀释液、血液分析仪用溶血剂、术后防粘连隔离膜(商品名:百菲米)的生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

体系注册编号：04708Q10118R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：血液分析仪用稀释液、血液分析仪用溶血剂、术后防粘连隔离膜(商品名:百菲米)的生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

北京尚精光电技术有限公司

体系注册编号：04708Q10125R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：OET系列半自动生化分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

体系注册编号：04708Q10000120

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：OET系列半自动生化分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

北京中科理想科技有限公司（原：北京中科恒业创新科技有限公司）

体系注册编号：04708Q10123R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：显微图像分析系统、数字医疗信息系统、直接数字化X射线成像系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

体系注册编号：04708Q10000117

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：显微图像分析系统、数字医疗信息系统、直接数字化X射线成像系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

北京高新华康科技有限公司

体系注册编号：04708Q10000107

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用保健制氧机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

体系注册编号：04708Q10113R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用保健制氧机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

北京高新华康科技有限公司

体系注册编号：04708Q10000107

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用保健制氧机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

体系注册编号：04708Q10113R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用保健制氧机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

北京康大泰科医学科技有限公司(原北京鄂尔多斯泰科医学科技有限公司）

体系注册编号：04708Q10115R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

1	总胆红素液体试剂盒

2	肌酐液体试剂盒

3	尿酸液体试剂盒

4	直接胆红素液体试剂盒

5	尿素氮干粉试剂盒

6	尿酸干粉试剂盒

7	尿素氮试剂盒

8	γ-谷氨酰转移酶液体试剂盒

9	淀粉酶液体试剂盒

10	乳酸脱氢酶液体试剂盒

11	丙氨酸氨基转移酶（液体）试剂盒

12	碱性磷酸酶（液体）试剂盒

13	天冬氨酸氨基转移酶（液体）试剂盒

14	羟丁酸脱氢酶干粉试剂盒

15	天冬氨酸氨基转移酶干粉试剂盒

16	γ-谷氨酰转移酶干粉试剂盒

17	乳酸脱氢酶干粉试剂盒

18	碱性磷酸酶干粉试剂盒

19	肌酸激酶干粉试剂盒

20	丙氨酸氨基转移酶干粉试剂盒

21	淀粉酶干粉试剂盒

22	肌酸激酶试剂盒

23	肌酸激酶MB型同工酶试剂盒

24	α-L-岩藻糖苷酶试剂

25	腺苷脱氨酶试剂盒

26	葡萄糖液体试剂盒（氧化酶法）

27	葡萄糖干粉试剂盒（氧化酶法）

28	总蛋白液体试剂盒

29	白蛋白液体试剂盒

30	糖化血红蛋白测定试剂盒

31	氯液体试剂盒

32	无机磷液体试剂盒

33	镁（液体）试剂盒

34	钙液体试剂盒

35	二氧化碳试剂

36	URS系列尿液分析试纸

37	胆固醇液体试剂盒

38	甘油三酯液体试剂盒

39	高密度脂蛋白胆固醇（液体）试剂盒

40	甘油三脂干粉试剂盒

41	胆固醇干粉试剂盒

42	载脂蛋白A1试剂盒

43	载脂蛋白B试剂盒

44	低密度脂蛋白胆固醇试剂盒

45	总胆汁酸试剂盒

46	早早孕胶体金法检测试剂

47	电解质酸性液试剂

48	电解质试剂盒

有 效 期：2008年4月25日至2011年4月24日

体系注册编号：04708Q10000108

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

1	总胆红素液体试剂盒

2	肌酐液体试剂盒

3	尿酸液体试剂盒

4	直接胆红素液体试剂盒

5	尿素氮干粉试剂盒

6	尿酸干粉试剂盒

7	尿素氮试剂盒

8	γ-谷氨酰转移酶液体试剂盒

9	淀粉酶液体试剂盒

10	乳酸脱氢酶液体试剂盒

11	丙氨酸氨基转移酶（液体）试剂盒

12	碱性磷酸酶（液体）试剂盒

13	天冬氨酸氨基转移酶（液体）试剂盒

14	羟丁酸脱氢酶干粉试剂盒

15	天冬氨酸氨基转移酶干粉试剂盒

16	γ-谷氨酰转移酶干粉试剂盒

17	乳酸脱氢酶干粉试剂盒

18	碱性磷酸酶干粉试剂盒

19	肌酸激酶干粉试剂盒

20	丙氨酸氨基转移酶干粉试剂盒

21	淀粉酶干粉试剂盒

22	肌酸激酶试剂盒

23	肌酸激酶MB型同工酶试剂盒

24	α-L-岩藻糖苷酶试剂

25	腺苷脱氨酶试剂盒

26	葡萄糖液体试剂盒（氧化酶法）

27	葡萄糖干粉试剂盒（氧化酶法）

28	总蛋白液体试剂盒

29	白蛋白液体试剂盒

30	糖化血红蛋白测定试剂盒

31	氯液体试剂盒

32	无机磷液体试剂盒

33	镁（液体）试剂盒

34	钙液体试剂盒

35	二氧化碳试剂

36	URS系列尿液分析试纸

37	胆固醇液体试剂盒

38	甘油三酯液体试剂盒

39	高密度脂蛋白胆固醇（液体）试剂盒

40	甘油三脂干粉试剂盒

41	胆固醇干粉试剂盒

42	载脂蛋白A1试剂盒

43	载脂蛋白B试剂盒

44	低密度脂蛋白胆固醇试剂盒

45	总胆汁酸试剂盒

46	早早孕胶体金法检测试剂

47	电解质酸性液试剂

48	电解质试剂盒

有 效 期：2008年4月25日至2011年4月24日

浙江初次：

杭州康尔医药科技有限公司

体系注册编号：04708Q10139R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：KE骨复康治疗仪的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2008年5月30日至2011年5月29日

杭州欧亚流体技术开发有限公司

体系注册编号：04708Q10137R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：血液透析用制水设备、医用零废水中央纯水系统产品的设计开发、生产和服务

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

体系注册编号：04708Q10000131

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：血液透析用制水设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

杭州千岛湖友邦医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10114R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：灭菌不粘敷贴、外科手术薄膜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月25日至2011年4月24日

体系注册编号：04708Q10000110

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：灭菌不粘敷贴、外科手术薄膜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月25日至2011年4月24日

杭州艾力康医药科技有限公司

体系注册编号：04708Q10000101

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：聚乙烯醇颗粒栓塞剂、明胶海绵颗粒栓塞剂、一次性动脉压迫止血带的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

体系注册编号：04708Q10106R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：聚乙烯醇颗粒栓塞剂、明胶海绵颗粒栓塞剂、一次性动脉压迫止血带的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

再认证

慈溪市华康供氧设备有限公司

体系注册编号：04708Q10153R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：供氧系统氧气吸入器、医用吸引系统吸引器、气源接头、管路连接件的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月20日至2011年6月19日

体系注册编号：04708Q10000147

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：供氧系统氧气吸入器、医用吸引系统吸引器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月20日至2011年6月19日

杭州富阳医用缝合针线厂

体系注册编号：04708Q10151R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：无菌医用非吸收性缝合线无损伤缝合针、医用缝合针、非吸收性外科缝线、无菌医用羊肠线无损伤缝合针、无菌医用可吸收性缝合线无损伤缝合针、手术刀片、无菌塑柄手术刀、医用纱布块、医用纱布垫的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

体系注册编号：04708Q10000145

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：无菌医用非吸收性缝合线无损伤缝合针、医用缝合针、非吸收性外科缝线、无菌医用羊肠线无损伤缝合针、无菌医用可吸收性缝合线无损伤缝合针、手术刀片、无菌塑柄手术刀、医用纱布块、医用纱布垫的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

浙江广慈医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10136R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：CYY型骨科单侧多功能外固定器、金属接骨螺钉、金属接骨板、弯头多用加压内固定架、骨科用髓内钉、脊柱后路内固定装置、钢针螺钉、加压螺钉、单侧多功能组合式骨外固定器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月30日至2011年5月29日

体系注册编号：04708Q10000130

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：CYY型骨科单侧多功能外固定器、金属接骨螺钉、金属接骨板、弯头多用加压内固定架、骨科用髓内钉、脊柱后路内固定装置、钢针螺钉、加压螺钉、单侧多功能组合式骨外固定器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月30日至2011年5月29日

绍兴市海天医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10129R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用敷料垫、临床治疗辅助包、一次性使用全麻气管插管包、医用纱布块、医用腹部垫、一次性使用麻醉穿刺包、医用绷带、一次性使用呼吸过滤器、电刀头清洁片、一次性使用粘贴极板、一次性使用气管插管固定器、一次性喉镜片、一次性使用麻醉呼吸气路、一次性使用单极通用手控电刀柄、一次性使用胃镜辅料包、一次性使用备皮包、移动滑板的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

体系注册编号：04708Q10000123

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用敷料垫、临床治疗辅助包、一次性使用全麻气管插管包、医用纱布块、医用腹部垫、一次性使用麻醉穿刺包、医用绷带、一次性使用呼吸过滤器、电刀头清洁片、一次性使用粘贴极板、一次性使用气管插管固定器、一次性喉镜片、一次性使用麻醉呼吸气路、一次性使用单极通用手控电刀柄、一次性使用胃镜辅料包、一次性使用备皮包、移动滑板的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

杭州惠康医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10119R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用无菌导尿包、一次性使用无菌备皮包、一次性使用手术帽、一次性使用无菌手术敷料产包、一次性使用无菌口罩、一次性使用中单(产垫)、一次性使用无菌可冲洗尿道式导尿包、一次性使用无菌可冲洗尿道式导尿管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

体系注册编号：04708Q10000112

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用无菌导尿包、一次性使用无菌备皮包、一次性使用手术帽、一次性使用无菌手术敷料产包、一次性使用无菌口罩、一次性使用中单(产垫)、一次性使用无菌可冲洗尿道式导尿包、一次性使用无菌可冲洗尿道式导尿管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

杭州佳杰齿科有限公司

体系注册编号：04708Q10124R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：金属烤瓷牙、可摘局部义齿金属支架、铸造金属冠的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

体系注册编号：04708Q10000119

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：金属烤瓷牙、可摘局部义齿金属支架、铸造金属冠的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

宁波市海天实业有限公司

体系注册编号：04708Q10116R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用手术衣、一次性使用医用口罩、一次性使用鼻镜、一次性使用敷料巾、一次性使用病房用品包、一次性使用防雾喉镜、一次性使用手术敷料包、棉垫的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月25日至2011年4月24日

体系注册编号：04708Q10000109

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用手术衣、一次性使用医用口罩、一次性使用鼻镜、一次性使用敷料巾、一次性使用病房用品包、一次性使用防雾喉镜、一次性使用手术敷料包、棉垫的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月25日至2011年4月24日

广东初次：

珠海市国腾科技发展有限公司

体系注册编号：04708Q10158R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：多参数监护仪、胎儿/母婴/多参数监护仪、高频电刀的设计开发、生产和服务

有 效 期：2008年6月20日至2011年6月19日

体系注册编号：04708Q10000152

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：多参数监护仪、胎儿/母婴/多参数监护仪、高频电刀的设计开发、生产和服务

有 效 期：2008年6月20日至2011年6月19日

产品注册编号：04708P10026R0M

认证单元：多参数监护仪

有 效 期：2008年6月20日至2012年6月19日

深圳市深迈医疗设备有限公司

产品注册编号：04708P10025R0S

认证单元：多参数监护仪

有 效 期：2008年6月6日至2012年6月5日

深圳市埃顿实业有限公司

产品注册编号：04708P10022R0S

认证单元：多参数监护仪

有 效 期：2008年5月19日至2012年5月18日

再认证：

汕头市医用设备厂有限公司

体系注册编号：04708Q10000150

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：直流感应电疗机、音频电疗机、超短波电疗机、电针仪、电子注射助推器产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月20日至2011年6月19日

体系注册编号：04708Q10156R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：直流感应电疗机、音频电疗机、超短波电疗机、电针仪、电子注射助推器产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月20日至2011年6月19

惠州科美思医用仪器有限公司

产品注册编号：04708P10023R2M

认证单元：数字式多道心电图机

有 效 期：2008年5月23日至2012年5月22日

产品注册编号：04708P10024R2M

认证单元：单道数字式心电图机

有 效 期：2008年5月23日至2012年5月22

广州龙之杰科技有限公司

体系注册编号：04708Q10149R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：磁振热治疗仪、多普勒血流探测仪、电脑骨伤治疗仪、空气波压力循环治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

体系注册编号：04708Q10000143

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：磁振热治疗仪、多普勒血流探测仪、电脑骨伤治疗仪、空气波压力循环治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

珠海友通科技有限公司

体系注册编号：04708Q10134R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：X射线摄影设备、医学影像存储与传输系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

体系注册编号：04708Q10000128

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：X射线摄影设备、医学影像存储与传输系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

江苏初次：

苏州爱得科技发展有限公司

体系注册编号：04708Q10000126

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：脉冲冲洗泵,外固定器,直流骨科电钻、电锯的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

体系注册编号：04708Q10132R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：脉冲冲洗泵,外固定器,直流骨科电钻、电锯的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

苏州华恒医用器械有限公司

体系注册编号：04708Q10000103

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：牙科三用喷枪、MUYI系列高速涡轮牙钻手机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

体系注册编号：04708Q10110R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：牙科三用喷枪、MUYI系列高速涡轮牙钻手机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

再认证：

南通华尔康医疗用品有限公司

体系注册编号：04708Q10154R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：可吸收性外科缝线(带针/不带针)、非吸收性外科缝线(医用真丝编织缝合线)产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月20日至2011年6月19日

体系注册编号：04708Q10000148

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：可吸收性外科缝线(带针/不带针)、非吸收性外科缝线(医用真丝编织缝合线)产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月20日至2011年6月19日

南通成德乳胶制品有限公司

体系注册编号：04708Q10000142

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：橡胶医用外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

体系注册编号：04708Q10147R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：橡胶医用外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

南通成德乳胶制品有限公司

体系注册编号：04708Q10000142

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：橡胶医用外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

体系注册编号：04708Q10147R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：橡胶医用外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

扬州市凯达医疗设备有限公司

体系注册编号：04708Q10140R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：全自动生化分析仪、半自动生化分析仪、自动洗胃机、电动吸引器、电动流产吸引器、尿液分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月6日至2011年6月5日

体系注册编号：04708Q10000134

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：全自动生化分析仪、半自动生化分析仪、自动洗胃机、电动吸引器、电动流产吸引器、尿液分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月6日至2011年6月5日

南京普爱射线影像设备有限公司

体系注册编号：04708Q10138R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：移动式X射线摄影机、高频移动式X射线摄影机、遥控透视X射线机、高频移动式手术X射线机、高频X射线摄影机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

体系注册编号：04708Q10000132

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：移动式X射线摄影机、高频移动式X射线摄影机、遥控透视X射线机、高频移动式手术X射线机、高频X射线摄影机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

苏州爱得科技发展有限公司

体系注册编号：04708Q10000126

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：脉冲冲洗泵,外固定器,直流骨科电钻、电锯的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

体系注册编号：04708Q10132R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：脉冲冲洗泵,外固定器,直流骨科电钻、电锯的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

扬州华夏医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10000129

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用输注泵、一次性使用导尿包、一次性使用

全麻气管插管麻醉包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

体系注册编号：04708Q10135R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用输注泵、一次性使用导尿包、一次性使用全麻气管插管麻醉包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

江门市新会百生医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10121R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用心电电极、高频手术电极（商品名：高频电刀笔）、中性电极（商品名：高频电刀负极板）、医用输液贴产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

体系注册编号：04708Q10000114

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用心电电极、高频手术电极（商品名：高频电刀笔）、中性电极（商品名：高频电刀负极板）、医用输液贴产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

南通恒泰医疗器材有限公司

体系注册编号：04708Q10122R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用真空采血器、一次性使用无菌导尿包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

体系注册编号：04708Q10000116

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用真空采血器、一次性使用无菌导尿包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

南京普朗生物技术有限公司

体系注册编号：04708Q10117R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

1、SYS-FD I白细胞分类染色剂

2、SYS-FD II白细胞分类溶血剂

3、SYS-SLS血红蛋白溶血剂

4、SYS-FBA嗜碱溶血剂

5、SYS-4DS白细胞分类染色液

6、SYS-4DL白细胞分类溶血剂

7、SYS稀释液

8、CD5稀释液

9、PL-5A稀释液

10、CT-5D血红蛋白溶血剂

11、PL-5A血红蛋白与白细胞分析溶血剂

12、CD3稀释液

13、CD5白细胞分类溶血剂

14、CT-5D稀释液

15、CT-3D稀释液

16、CT-3D血红蛋白与白细胞分析溶血剂

17、CT-5D白细胞稳定剂

18、CT-5D红细胞溶解剂

19、CD3血红蛋白与白细胞分析溶血剂

20、CD5血红蛋白溶血剂

21、CD5白细胞分类鞘液

22、双相血培养瓶培养基

23、硫乙醇酸盐流体培养基

24、PL-2D血红蛋白与白细胞分析溶血剂

25、PL-6A稀释液

26、PL-6A血红蛋白与白细胞分析溶血剂

27、中国蓝平板培养基

28、改良马丁培养基

29、需氧血培养瓶

30、厌氧血培养瓶

31、沙保弱葡萄糖培养基

32、氯霉素沙保弱葡萄糖培养基

有 效 期：	2008年4月18日至2011年4月17日

体系注册编号：04708Q10000111

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

1、SYS-FD I白细胞分类染色剂

2、SYS-FD II白细胞分类溶血剂

3、SYS-SLS血红蛋白溶血剂

4、SYS-FBA嗜碱溶血剂

5、SYS-4DS白细胞分类染色液

6、SYS-4DL白细胞分类溶血剂

7、SYS稀释液

8、CD5稀释液

9、PL-5A稀释液

10、CT-5D血红蛋白溶血剂

11、PL-5A血红蛋白与白细胞分析溶血剂

12、CD3稀释液

13、CD5白细胞分类溶血剂

14、CT-5D稀释液

15、CT-3D稀释液

16、CT-3D血红蛋白与白细胞分析溶血剂

17、CT-5D白细胞稳定剂

18、CT-5D红细胞溶解剂

19、CD3血红蛋白与白细胞分析溶血剂

20、CD5血红蛋白溶血剂

21、CD5白细胞分类鞘液

22、双相血培养瓶培养基

23、硫乙醇酸盐流体培养基

24、PL-2D血红蛋白与白细胞分析溶血剂

25、PL-6A稀释液

26、PL-6A血红蛋白与白细胞分析溶血剂

27、中国蓝平板培养基

28、改良马丁培养基

29、需氧血培养瓶

30、厌氧血培养瓶

31、沙保弱葡萄糖培养基

32、氯霉素沙保弱葡萄糖培养基

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

体系注册编号：04708Q10103R3S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外诊断试剂盒（具体产品见附件）的生产和服务。1	高密度脂蛋白胆固醇(HDLD)检测试剂(直接法)

2	低密度脂蛋白胆固醇(LDLD)检测试剂(直接法)

3	二氧化碳检测试剂盒(CO2酸试剂/CO2碱性缓冲液)(电极法)

4	尿素氮(BUN3)检测试剂(酶学传导速率法)

5	葡萄糖(GLUm)检测试剂(酶电极法)

6	葡萄糖(GLU3)检测试剂(酶电极法)

7	总蛋白(TP)检测试剂(双缩脲速率法)

8	白蛋白(ALBm)检测试剂(溴甲酚紫终点法)

9	尿素氮(BUNm)检测试剂(酶学传导速率法)

10	磷(PHOSm)检测试剂(磷钼酸法)

11	钙(CA3)检测试剂(偶氮砷III终点比色法)

12	肌酐(CRE)检测试剂(苦味酸速率法)

13	SYNCHRON DxC电解质检测试剂(电解质缓冲液/电解质参比液)

14	SYNCHRON CX电解质检测试剂(电解质缓冲液/电解质参比液)

15	AC.T PAK/Diff AC.T PAK试剂包

16	AC.T清洁剂

17	库尔特白细胞五分类试剂包(Scatter Park、HmX Pak、MAXM Park、LH Series Pak)

18	库尔特血细胞分析仪专用试剂 ISOTON 3E/LH稀释液

19	库尔特AC.T 5diff血红蛋白溶血剂

20	库尔特AC.T 5diff清洗液

21	库尔特AC.T 5diff稀释液

22	COCLTER CLENZ清洗液

23	库尔特血细胞仪系列溶血剂(LYSE S III DIFF溶血剂、LYSE S 4溶血剂)

24	库尔特血细胞分析仪系列稀释液(ISOTON III 稀释液、ISOTON 4稀释液)

25	库尔特流式细胞仪专用试剂 IsoFlow鞘液

有 效 期：2008年4月11日至2011年4月10日

体系注册编号：04708Q10000098

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂盒（具体产品见附件）的生产和服务。1	高密度脂蛋白胆固醇(HDLD)检测试剂(直接法)

2	低密度脂蛋白胆固醇(LDLD)检测试剂(直接法)

3	二氧化碳检测试剂盒(CO2酸试剂/CO2碱性缓冲液)(电极法)

4	尿素氮(BUN3)检测试剂(酶学传导速率法)

5	葡萄糖(GLUm)检测试剂(酶电极法)

6	葡萄糖(GLU3)检测试剂(酶电极法)

7	总蛋白(TP)检测试剂(双缩脲速率法)

8	白蛋白(ALBm)检测试剂(溴甲酚紫终点法)

9	尿素氮(BUNm)检测试剂(酶学传导速率法)

10	磷(PHOSm)检测试剂(磷钼酸法)

11	钙(CA3)检测试剂(偶氮砷III终点比色法)

12	肌酐(CRE)检测试剂(苦味酸速率法)

13	SYNCHRON DxC电解质检测试剂(电解质缓冲液/电解质参比液)

14	SYNCHRON CX电解质检测试剂(电解质缓冲液/电解质参比液)

15	AC.T PAK/Diff AC.T PAK试剂包

16	AC.T清洁剂

17	库尔特白细胞五分类试剂包(Scatter Park、HmX Pak、MAXM Park、LH Series Pak)

18	库尔特血细胞分析仪专用试剂 ISOTON 3E/LH稀释液

19	库尔特AC.T 5diff血红蛋白溶血剂

20	库尔特AC.T 5diff清洗液

21	库尔特AC.T 5diff稀释液

22	COCLTER CLENZ清洗液

23	库尔特血细胞仪系列溶血剂(LYSE S III DIFF溶血剂、LYSE S 4溶血剂)

24	库尔特血细胞分析仪系列稀释液(ISOTON III 稀释液、ISOTON 4稀释液)

25	库尔特流式细胞仪专用试剂 IsoFlow鞘液

有 效 期：2008年4月11日至2011年4月10日

贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

体系注册编号：04708Q10103R3S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外诊断试剂盒（具体产品见附件）的生产和服务。1	高密度脂蛋白胆固醇(HDLD)检测试剂(直接法)

2	低密度脂蛋白胆固醇(LDLD)检测试剂(直接法)

3	二氧化碳检测试剂盒(CO2酸试剂/CO2碱性缓冲液)(电极法)

4	尿素氮(BUN3)检测试剂(酶学传导速率法)

5	葡萄糖(GLUm)检测试剂(酶电极法)

6	葡萄糖(GLU3)检测试剂(酶电极法)

7	总蛋白(TP)检测试剂(双缩脲速率法)

8	白蛋白(ALBm)检测试剂(溴甲酚紫终点法)

9	尿素氮(BUNm)检测试剂(酶学传导速率法)

10	磷(PHOSm)检测试剂(磷钼酸法)

11	钙(CA3)检测试剂(偶氮砷III终点比色法)

12	肌酐(CRE)检测试剂(苦味酸速率法)

13	SYNCHRON DxC电解质检测试剂(电解质缓冲液/电解质参比液)

14	SYNCHRON CX电解质检测试剂(电解质缓冲液/电解质参比液)

15	AC.T PAK/Diff AC.T PAK试剂包

16	AC.T清洁剂

17	库尔特白细胞五分类试剂包(Scatter Park、HmX Pak、MAXM Park、LH Series Pak)

18	库尔特血细胞分析仪专用试剂 ISOTON 3E/LH稀释液

19	库尔特AC.T 5diff血红蛋白溶血剂

20	库尔特AC.T 5diff清洗液

21	库尔特AC.T 5diff稀释液

22	COCLTER CLENZ清洗液

23	库尔特血细胞仪系列溶血剂(LYSE S III DIFF溶血剂、LYSE S 4溶血剂)

24	库尔特血细胞分析仪系列稀释液(ISOTON III 稀释液、ISOTON 4稀释液)

25	库尔特流式细胞仪专用试剂 IsoFlow鞘液

有 效 期：2008年4月11日至2011年4月10日

体系注册编号：04708Q10000098

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂盒（具体产品见附件）的生产和服务。1	高密度脂蛋白胆固醇(HDLD)检测试剂(直接法)

2	低密度脂蛋白胆固醇(LDLD)检测试剂(直接法)

3	二氧化碳检测试剂盒(CO2酸试剂/CO2碱性缓冲液)(电极法)

4	尿素氮(BUN3)检测试剂(酶学传导速率法)

5	葡萄糖(GLUm)检测试剂(酶电极法)

6	葡萄糖(GLU3)检测试剂(酶电极法)

7	总蛋白(TP)检测试剂(双缩脲速率法)

8	白蛋白(ALBm)检测试剂(溴甲酚紫终点法)

9	尿素氮(BUNm)检测试剂(酶学传导速率法)

10	磷(PHOSm)检测试剂(磷钼酸法)

11	钙(CA3)检测试剂(偶氮砷III终点比色法)

12	肌酐(CRE)检测试剂(苦味酸速率法)

13	SYNCHRON DxC电解质检测试剂(电解质缓冲液/电解质参比液)

14	SYNCHRON CX电解质检测试剂(电解质缓冲液/电解质参比液)

15	AC.T PAK/Diff AC.T PAK试剂包

16	AC.T清洁剂

17	库尔特白细胞五分类试剂包(Scatter Park、HmX Pak、MAXM Park、LH Series Pak)

18	库尔特血细胞分析仪专用试剂 ISOTON 3E/LH稀释液

19	库尔特AC.T 5diff血红蛋白溶血剂

20	库尔特AC.T 5diff清洗液

21	库尔特AC.T 5diff稀释液

22	COCLTER CLENZ清洗液

23	库尔特血细胞仪系列溶血剂(LYSE S III DIFF溶血剂、LYSE S 4溶血剂)

24	库尔特血细胞分析仪系列稀释液(ISOTON III 稀释液、ISOTON 4稀释液)

25	库尔特流式细胞仪专用试剂 IsoFlow鞘液

有 效 期：2008年4月11日至2011年4月10日

扬州华夏医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10000129

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用输注泵、一次性使用导尿包、一次性使用全麻气管插管麻醉包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

体系注册编号：04708Q10135R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用输注泵、一次性使用导尿包、一次性使用全麻气管插管麻醉包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

上海初次	：

上海岱嘉医学信息系统有限公司

体系注册编号：04708Q10000125

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：Unisight数位医疗影像系统软件3.0品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日产

上海交大南洋医疗器械有限公司

产品注册编号：04708P10020R0S

认证单元：泌尿数字影像系统（医用诊断X射线机）

有 效 期：2008年5月9日至2012年5月8日

再认证：

上海医疗器械高技术公司

产品注册编号：04708P10021R2M

认证单元：单道心电图机

有 效 期：2008年5月9日至2012年5月8日

上海元洪医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10107R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：可吸收性外科缝线（带针）、可吸收性外科缝线（羊肠线）、非吸收性外科缝线（医用丝线）、医用缝合针、医用缝合针（组合针）、带线缝合针（羊肠线、医用丝线、医用涤纶编织线）、双孔弹机孔医用缝合针、手术刀片、无菌手术刀片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

体系注册编号：04708Q10000115

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：可吸收性外科缝线（带针）、可吸收性外科缝线（羊肠线）、非吸收性外科缝线（医用丝线）、医用缝合针、医用缝合针（组合针）、带线缝合针（羊肠线、医用丝线、医用涤纶编织线）、双孔弹机孔医用缝合针、手术刀片、无菌手术刀片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

上海莱彼德齿材工业有限公司

体系注册编号：04708Q10112R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：硬质合成树脂牙(仅供出口)、合成树脂牙的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

体系注册编号：04708Q10000106

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：硬质合成树脂牙(仅供出口)、合成树脂牙的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

上海三埃弗电子有限公司

体系注册编号：04708Q10111R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：多参数监护仪、经颅多普勒血流分析仪、自动牵引机的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

体系注册编号：04708Q10000105

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：多参数监护仪、经颅多普勒血流分析仪、自动牵引机的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

松永福利器具制造（上海）有限公司

体系注册编号：04708Q10097R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：手动轮椅车的生产和服务。

有 效 期：2008年4月3日至2011年4月2日

体系注册编号：04708Q10000092

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：手动轮椅车的生产和服务。

有 效 期：2008年4月3日至2011年4月2日

上海信晟医疗制品有限公司

体系注册编号：04708Q10000104

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：硅橡胶软组织扩张器、乳房植入体、充填植入体、下颌植入体、鼻梁植入体的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

体系注册编号：04708Q10108R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：硅橡胶软组织扩张器、乳房植入体、充填植入体、下颌植入体、鼻梁植入体的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

湖北初次：1家

武汉金莱特光电子有限公司

体系注册编号：04708Q10160R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：二氧化碳激光治疗机、综合治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月25日至2011年6月24日

体系注册编号：04708Q10000154

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：二氧化碳激光治疗机、综合治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月25日至2011年6月24日

再认证：

武汉莱尔康医疗激光有限公司

体系注册编号：04708Q10157R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：Nd:YAG激光泪道治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月20日至2011年6月19日

体系注册编号：04708Q10000151

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：Nd:YAG激光泪道治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月20日至2011年6月19日

湖北康强科技发展有限公司

体系注册编号：04708Q10109R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：FD-1A系列低周波多功能治疗仪（商品名：电子火罐）的设计开发、生产和服务

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

产品注册编号：04708P10019R0S

认证单元：FD-1A系列低周波多功能治疗仪

有 效 期：2008年4月18日至2012年4月17日

体系注册编号：04708Q10000102

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：FD-1A系列低周波多功能治疗仪（商品名：电子火罐）的设计开发、生产和服务

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

天津：

再认证：

天津和杰医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10000153

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：固定式宫内节育器（吉妮柔适）、含吲哚美辛硅橡胶的固定式宫内节育器（吉妮致美）、固定式宫内节育器（商品名：吉妮）、固定式宫内节育器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月25日至2011年6月24日

体系注册编号：04708Q10159R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：固定式宫内节育器（吉妮柔适）、含吲哚美辛硅橡胶的固定式宫内节育器（吉妮致美）、固定式宫内节育器（商品名：吉妮）、固定式宫内节育器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月25日至2011年6月24日

广西初次：

再认证：

桂林集琦俊龙医疗电子有限公司

体系注册编号：04708Q10000144

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用诊断X射线机高频高压发生器、医用诊断高频X射线机、50mA移动式高频X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

体系注册编号：04708Q10150R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用诊断X射线机高频高压发生器、医用诊断高频X射线机、50mA移动式高频X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

河南初次：

郑州静美健康产业科技有限公司

体系注册编号：04708Q10098R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：静美静电场治疗仪、静美亚健康治疗仪、静美失眠治疗仪、静美便秘治疗仪、静美（军事训练）伤痛治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月3日至2011年4月2日

体系注册编号：04708Q10000094

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：静美静电场治疗仪、静美亚健康治疗仪、静美失眠治疗仪、静美便秘治疗仪、静美（军事训练）伤痛治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月3日至2011年4月2日

再认证：

漯河市曙光医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10000146

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用输液器 带针、一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用输血器 带针、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射针、一次性使用袋式输液器

带针、一次性使用配药注射器、一次性使用吊瓶式输液器 带针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

体系注册编号：04708Q10152R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用输液器 带针、一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用输血器 带针、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射针、一次性使用袋式输液器 带针、一次性使用配药注射器、一次性使用吊瓶式输液器 带针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

山东初次：

烟台亚星医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10148R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：远红外线温热治疗垫、远红外线温热治疗带、远红外线负电位温热治疗垫的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

体系注册编号：04708Q10000141

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：远红外线温热治疗垫、远红外线温热治疗带、远红外线负电位温热治疗垫的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月13日至2011年6月12日

莱芜安通医疗器材有限公司

体系注册编号：04708Q10144R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用输液器 重力输液式 带针、一次性使用无菌阴道扩张器、一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用输血器 带针、一次性使用无菌导液针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月6日至2011年6月5日

体系注册编号：04708Q10000138

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用输液器 重力输液式 带针、一次性使用无菌阴道扩张器、一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用输血器 带针、一次性使用无菌导液针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月6日至2011年6月5日

辽宁初次：

沈阳高新区宏光医疗器械 厂

体系注册编号：04708Q10141R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：内窥镜全自动洗消机、内镜清洗消毒设备、内窥镜超声波清洗机、内窥镜内管道除湿机、紫外线杀菌存放柜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月6日至2011年6月5日

体系注册编号：04708Q10000135

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：内窥镜全自动洗消机、内镜清洗消毒设备、内窥镜超声波清洗机、内窥镜内管道除湿机、紫外线杀菌存放柜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年6月6日至2011年6月5日

哈尔滨市国科科技发展有限公司

体系注册编号：04708Q10105R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：三氧治疗仪、医用冲洗器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

体系注册编号：04708Q10000100

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：三氧治疗仪、医用冲洗器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

再认证：

长春迪瑞实业有限公司

体系注册编号：04708Q10104R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：H系列尿液分析仪、N系列尿液分析仪、尿液分析试纸条、尿液分析质控液、H-800随机专用尿液分析试纸条、CS系列全自动生化分析仪、BCC系列全/半自动血球计数仪、溶血剂、稀释液、清洗液、DR-7000系列半自动生化分析仪、生化分析试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

1	α-羟丁酸脱氢酶试剂盒

2	碱性磷酸酶试剂盒

3	天冬氨酸氨基转移酶试剂盒

4	γ-谷氨酰转移酶试剂盒

5	酸性磷酸酶试剂盒

6	肌酸激酶MB同工酶试剂盒

7	肌酸激酶试剂盒

8	淀粉酶试剂盒

9	异柠檬酸脱氢酶试剂盒

10	腺苷脱氨酶试剂盒

11	谷氨酸脱氢酶试剂盒

12	乳酸脱氢酶试剂盒

13	亮氨酸氨基肽酶试剂盒

14	丙氨酸氨基转移酶试剂盒

15	胆碱酯酶试剂盒

16	线粒体天冬氨酸氨基转移酶试剂盒

17	钙离子试剂盒

18	镁离子试剂盒

19	无机磷试剂盒

20	铁和总铁结合力试剂盒

21	氨试剂盒

22	白蛋白试剂盒

23	总蛋白试剂盒

24	低密度脂蛋白胆固醇试剂盒

25	脂蛋白（α）试剂盒

26	载脂蛋白A1/B试剂盒

27	甘油三酯试剂盒

28	高密度脂蛋白胆固醇试剂盒

29	胆固醇试剂盒

30	胆汁酸试剂盒

31	肌酐试剂盒

32	总胆红素试剂盒

33	尿素试剂盒

34	直接胆红素试剂盒

35	尿酸试剂盒

36	葡萄糖试剂盒

37	葡萄糖（已糖激酶法）试剂盒

38	氯化物试剂盒

39	果糖胺试剂盒

40	尿素试剂盒（液体单试剂）

41	胆固醇试剂盒（液体单试剂）

42	γ-谷氨酰转移酶试剂盒（液体单试剂）

43	天冬氨酸氨基转移酶试剂盒（液体单试剂）

44	碱性磷酸酶试剂盒（液体单试剂）

45	甘油三酯试剂盒（液体单试剂）

46	肌酐试剂盒（苦味酸法 液体单试剂）

47	亮氨酸氨基肽酶试剂盒（液体单试剂）

48	尿酸试剂盒（液体单试剂）

49	葡萄糖试剂盒（葡萄糖氧化酶法 液体单试剂）

50	淀粉酶试剂盒（液体单试剂）

51	直接胆红素试剂盒（液体单试剂）

52	总胆红素试剂盒（液体单试剂）

53	丙氨酸氨基转移酶试剂盒（液体单试剂）

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

体系注册编号：04708Q10000099

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：H系列尿液分析仪、N系列尿液分析仪、尿液分析试纸条、尿液分析质控液、H-800随机专用尿液分析试纸条、CS系列全自动生化分析仪、BCC系列全/半自动血球计数仪、溶血剂、稀释液、DR-7000系列半自动生化分析仪、生化分析试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

1	α-羟丁酸脱氢酶试剂盒

2	碱性磷酸酶试剂盒

3	天冬氨酸氨基转移酶试剂盒

4	γ-谷氨酰转移酶试剂盒

5	酸性磷酸酶试剂盒

6	肌酸激酶MB同工酶试剂盒

7	肌酸激酶试剂盒

8	淀粉酶试剂盒

9	异柠檬酸脱氢酶试剂盒

10	腺苷脱氨酶试剂盒

11	谷氨酸脱氢酶试剂盒

12	乳酸脱氢酶试剂盒

13	亮氨酸氨基肽酶试剂盒

14	丙氨酸氨基转移酶试剂盒

15	胆碱酯酶试剂盒

16	线粒体天冬氨酸氨基转移酶试剂盒

17	钙离子试剂盒

18	镁离子试剂盒

19	无机磷试剂盒

20	铁和总铁结合力试剂盒

21	氨试剂盒

22	白蛋白试剂盒

23	总蛋白试剂盒

24	低密度脂蛋白胆固醇试剂盒

25	脂蛋白（α）试剂盒

26	载脂蛋白A1/B试剂盒

27	甘油三酯试剂盒

28	高密度脂蛋白胆固醇试剂盒

29	胆固醇试剂盒

30	胆汁酸试剂盒

31	肌酐试剂盒

32	总胆红素试剂盒

33	尿素试剂盒

34	直接胆红素试剂盒

35	尿酸试剂盒

36	葡萄糖试剂盒

37	葡萄糖（已糖激酶法）试剂盒

38	氯化物试剂盒

39	果糖胺试剂盒

40	尿素试剂盒（液体单试剂）

41	胆固醇试剂盒（液体单试剂）

42	γ-谷氨酰转移酶试剂盒（液体单试剂）

43	天冬氨酸氨基转移酶试剂盒（液体单试剂）

44	碱性磷酸酶试剂盒（液体单试剂）

45	甘油三酯试剂盒（液体单试剂）

46	肌酐试剂盒（苦味酸法 液体单试剂）

47	亮氨酸氨基肽酶试剂盒（液体单试剂）

48	尿酸试剂盒（液体单试剂）

49	葡萄糖试剂盒（葡萄糖氧化酶法 液体单试剂）

50	淀粉酶试剂盒（液体单试剂）

51	直接胆红素试剂盒（液体单试剂）

52	总胆红素试剂盒（液体单试剂）

53	丙氨酸氨基转移酶试剂盒（液体单试剂）

有 效 期：2008年4月18日至2011年4月17日

四川初次：

四川昱峰医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10000096

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用推车、病床、器械推车、轻便产床、手术圆凳、医用柜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月11日至2011年4月10日

体系注册编号：04708Q10101R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用推车、病床、器械推车、轻便产床、手术圆凳、医用柜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月11日至2011年4月10日

再认证：

四川宇峰科技发展有限公司

体系注册编号：04708Q10000127

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：血管硬度测量仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

体系注册编号：04708Q10133R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：血管硬度测量仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月23日至2011年5月22日

成都普健医用设备制造有限公司

体系注册编号：04708Q10120R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用诊断X射线机、医用X射线透视荧光屏、钨酸钙中速医用增感屏、高速医用增感屏的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

体系注册编号：04708Q10000113

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用诊断X射线机、医用X射线透视荧光屏、钨酸钙中速医用增感屏、高速医用增感屏的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年5月9日至2011年5月8日

海南初次：

海南新阳光药械有限公司

体系注册编号：04708Q10102R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性消痛敷料、脱脂绷带、碳纤维敷料栓、灭菌棉签、酒精棉球、一次性使用消毒棉棒、一次性宫颈细胞采集器、医用透气胶带、医用棉球、创口贴、灭菌纱布片、一次性使用脐带剪、医用护理口罩、医用透明防水敷料、医用脱脂棉、护理液、沐足盐、沐浴盐、洁面盐、洗甲棒、八角茴香洗手液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月11日至2011年4月10日

体系注册编号：04708Q10000097

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性消痛敷料、脱脂绷带、碳纤维敷料栓、灭菌棉签、酒精棉球、一次性使用消毒棉棒、一次性宫颈细胞采集器、医用透气胶带、医用棉球、创口贴、灭菌纱布片、一次性使用脐带剪、医用护理口罩、医用透明防水敷料、医用脱脂棉的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2008年4月11日至2011年4月10日

北京国医械华光认证有限公司

注销/撤销认证证书公告

（2008年7月）

中山生物工程有限公司

体系注册编号：04706Q10000534

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：黄体生成素（LH）胶体金检测试纸（商品名：恒丽德LH胶体金检测试卡）、6-磷酸葡萄糖脱氢酶（G6PD）缺乏症诊断试剂盒的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2006年11月10日至2009年11月9日

体系注册编号：04706Q10362R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：黄体生成素（LH）胶体金检测试纸（商品名：恒丽德LH胶体金检测试卡）、6-磷酸葡萄糖脱氢酶（G6PD）缺乏症诊断试剂盒的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2006年11月10日至2009年11月9日

上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂

体系注册编号：04706Q10000346

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：合成树脂牙系列、瓷牙系列、银合金粉系列、水门汀系列、蜡制品系列、藻酸盐印模粉系列产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2006年8月11日至2009年8月10日

体系注册编号：04706Q10264R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：合成树脂牙系列、瓷牙系列、银合金粉系列、水门汀系列、蜡制品系列、藻酸盐印模粉系列产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2006年8月11日至2009年8月10日

甘肃隆邦医疗科技有限公司

体系注册编号：04706Q10000120

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：B型超声诊断仪、数码电子阴道镜、红外乳腺诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2006年3月24日至2009年3月23日

体系注册编号：04706Q10077R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：B型超声诊断仪、数码电子阴道镜、红外乳腺诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2006年3月24日至2009年3月23日

上海比沃斯生物工程有限公司

体系注册编号：04706Q10000050

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：猪皮生物敷料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2006年2月10日至2009年2月9日

体系注册编号：04706Q10049R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：猪皮生物敷料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2006年2月10日至2009年2月9日

镇江富林医疗设备有限公司

体系注册编号：04706Q10000040

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：超声波雾化器（F980型）、防褥疮床垫、浮标式氧气吸入器、颈椎牵引器、血压表、血压计、听诊器产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2006年2月10日至2009年2月9日

体系注册编号：04706Q10038R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：超声波雾化器（F980型）、防褥疮床垫、浮标式氧气吸入器、颈椎牵引器、血压表、血压计、听诊器产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2006年2月10日至2009年2月9日

海南澳霖医学科技有限公司

体系注册编号：04706Q10020R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：B型超声诊断仪、电子阴道镜诊断仪、红外乳腺检查仪的设计开发、生产和服务

有 效 期：2006年1月13日至2009年1月12日

体系注册编号：04706Q10000023

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：B型超声诊断仪、电子阴道镜诊断仪、红外乳腺检查仪的设计开发、生产和服务

有 效 期：2006年1月13日至2009年1月12日

重庆征途科技有限公司（原重庆执诚科技有限公司）

体系注册编号：04705Q10000345

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用超声仪器及有关设备、医用化验和基础设备器具、消毒和灭菌设备器具、软件、临床检验分析仪器、体外诊断试剂（含按药品管理的体外诊断试剂）的销售和服务

有 效 期：2005年12月16日至2008年12月15日

体系注册编号：04705Q10456R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用超声仪器及有关设备、医用化验和基础设备器具、消毒和灭菌设备器具、软件、临床检验分析仪器、体外诊断试剂（含按药品管理的体外诊断试剂）的销售和服务

有 效 期：2005年12月16日至2008年12月15日

北京市威力恒科技开发有限责任公司

产品注册编号：047044810134R0M

认证单元：多功能治疗仪

有 效 期：2004年7月28日至2008年7月27日

产品注册编号：047044810135R0M

认证单元：妇科不孕症诊疗仪

有 效 期：2004年7月28日至2008年7月27日

杭州桐庐尖端医光器械总厂

体系注册编号：04707Q10000140

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：尿道膀胱镜、鼻窦镜、膀胱碎石镜、鼻窦电动手术刀、异物钳、内窥镜软钳、耳科手术器械、支撑喉镜、小儿支气管镜、耳内窥镜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2007年5月18日至2010年5月17日

体系注册编号：04707Q10134R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：尿道膀胱镜、鼻窦镜、膀胱碎石镜、鼻窦电动手术刀、异物钳、内窥镜软钳、耳科手术器械、支撑喉镜、小儿支气管镜、耳内窥镜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2007年5月18日至2010年5月17日

依据《中华人民共和国认证认可条例》规定，以上认证注册资格注销/撤销的企业应及时按通知要求交回认证证书。